OPĆINA PETROVSKO                                                                                                                                           HRŠAK & HRŠAK d.o.o.

POPIS PROJEKTANATA:

	Ime i prezime, zvanje
	Potpis
	Pečat

	Glavni projektant i projektant arhitektonskog dijela:        
Boris Marinko, dipl.ing.arh.


	[image: image4.png]Stjepan Hrsak
ing. grad.
Ovlasteni inzenjer gradevinarstva A

HRSAK & HRSAK d.o.o.
Zagreb G823




	[image: image5.png]REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGRFERU

IZVADAK TIZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

080355976
OIB:

74494862058
TVRTKA/NAZIV:

I HRSAK & HRSAK d.o.o. za projektiranje, gradenje, odrZavanje
gradevina i ostale usluge

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
1 HRSAK & HR3AK d.o.o.

SIEDISTE:
1  Zagreb, Radiceva 32

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

1 51 - Trgovina na veliko 1 posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima
1 52.1 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
1 70 - Poslovanje nekretninama
T * - Projektiranje, gradenje 1 nadzor u gradnji
CLANOVI/OSNIVACT:

1 Stjepan HrSak, OIB: 28826850033
Zagreb, Radiceva 32
1 - jedini osnivaé d. o. o.

CLANOVI UPRAVE/LIKVIDATORT:

1 Stjepan Hrsak, OIB: 28826850033
zZagreb, Radicewva 32
1 ~ direktor
1 - zastupa drustvo pojedinaéno i samostalno

TEMET.JNI KAPITAL:
2 20.000,00 kuna

PRAVNT ODNOSI:
Pravni oblik:
1 drustvo s ogranic¢enom odgovorno3dcu '}&

Temeljni akt: -
1 Akt o osnivanju uskladen sa ZTD-om Q5.lj€j995, godinesi

sastavljen u novom obliku kao Izjava o ktitﬁzjflf ’ o

2 Odlukom osnivaca od 17.11.1997. godine povecan temeljhi
kapital druStva za iznos od 19.989%,00 kn na iznos od

Promjene temeljnog kapitala:

D004, 2010-11-23 08:55:05 Stranica: 1 od 2





	Projektant građevinskog djela:

Stjepan Hršak, ing.građ.


	[image: image6.png]REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI $SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPTSA

PRAVNI ODNOST:
Promjene temeljnog kapitala:
20.000,00 kn.

OSTALL PODACT:

1 SubJjekt je bio upisan kod Trgovadkog suda u Zagrebu pod
reg.ul. 1-3/6ll

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 TU-95/40330-4" 30.01.2001  Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-97/8577-4 23.02.2001 Trgovacdkj sud u Zagrebu
U Zagrebu, 23. studenoga 2010. Ovlfétena oscha:

'\JL‘\J L

1

D004, 2010-11-23 08:55:05 Stranica: 2 od 2



[image: image7.jpg]Drazen Goi¢
dipl. ing. stroj.

Ovladteni inZenjer strojarstva —

GOICPRO)EKT d.
Zagret 08 SEUGP 860





	

	Projektant elektrotehničkog dijela:

Darko petrović, ing.el.


	[image: image8.jpg]Boris Marinko
dipl. ing. arh.
Oviasteni arhitekt —

HRSAKBHRSAK d.o.o-
Zagred A2715




	[image: image1.jpg]Darko Petr

. el
Ovlasteni infenje

URED OV
INZENJERA
Krapina

r elektrotehnike

STENOG
LEKTROTEHNIKE

=

425






	Projektant strojarsko-tehnološke opreme:

Dražen Goić, dipl.ing.str.


	
	


                                                    Zagreb, kolovoz 2016.
POPIS I SADRŽAJ MAPA

MRTVAČNICA PETROVSKO

k.č. 1458/5; k.o. Petrovsko

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

TD 08/11

	Broj mape
	Naziv mape
	Oznaka mape

	
	
	

	Mapa 1
	ARHITEKTONSKI PROJEKT 
	A 08/11

	
	
	

	Mapa 2
	KONSTRUKTERSKI PROJEKT 
	K8/11

	
	
	

	Mapa 3


	GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE I KRAJOBRAZNOG UREĐENJA OKOLIŠA


	Gnis-08/11-GL

	
	
	

	Mapa 4
	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
	TD 45/10

	
	
	

	Mapa 5
	STROJARSKI PROJEKT
	TD 5/11

	
	
	

	Mapa 6
	ELABORAT ZAŠTITE NA RADU
	ZNR 8/11

	
	
	

	Mapa 7
	ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA
	ZOP 8/11

	
	
	

	Mapa 8
	GLAVNI PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE
	Gvik-08/11-GL

	
	
	


	Mapa 9, rev. 3
	TROŠKOVNIK
	TR 8/11


Zagreb, kolovoz 2016.
SADRŽAJ 

Naslovno / potpisni listovi

Popis suradnika

Popis mapa

1. OPĆI DIO

· Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar

· Rješenje o imenovanju glavnog projektanta

I. TROŠKOVNIK RADOVA

I.1. TROŠKOVNIK ZGRADE MRTVAČNICE 
I.1.1. GRAĐEVINSKI RADOVI

I.1.1.1. Zemljani radovi
I.1.1.2. Betonski i AB radovi
I.1.1.3. Armirački radovi
I.1.1.4. Zidarski radovi

I.1.1.5. Krovna konstrukcija
I.1.1.6. Izolaterski radovi

I.1.1.7. Rekapitulacija građevinskih radova
I.1.2. OBRTNIČKI RADOVI

I.1.2.1. Fasaderski radovi
I.1.2.2. Limarski radovi

I.1.2.3. Krovopokrivački radovi
I.1.2.4. Bravarski / Stolarski radovi
I.1.2.5. Keramičarski / kamenarski radovi
I.1.2.6. Soboslikarsko – ličilački radovi

I.1.2.7. Razni radovi
I.1.2.8. Rekapitulacija obrtničkih radova
I.2. TROŠKOVNIK NISKOGRADNJE I KRAJOBRAZNOG UREĐENJA 

I.2.1. Pripremni radovi

I.2.2. Zemljani radovi

I.2.3. Kolnička konstrukcija
I.2.4. Pješačka površina
I.2.5. Izrada parapetnih zidova
I.2.6. Krajobrazno uređenje

I.2.7. Geodetska snimka
I.2.8. Rekapitulacija radova niskogradnje i krajobraznog uređenja
I.3. TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE 

I.3.1. Vanjska vodovodna instalacija
I.3.2. Unutarnja vodovodna instalacija
I.3.3. Vanjska mreža kanalizacije
I.3.4. Unutarnja mreža kanalizacije
I.3.5. Sanitarni i drugi uređaji

I.3.6. Građevinski radovi i uređaji instalacije vodovoda i kanalizacije

I.3.7. Rekapitulacija radova za vodovod i kanalizaciju
I.4. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
I.4.1. Razdjelni ormar RO

I.4.2. Instalacija rasvjete, utičnica i trošila u stalnom spoju

I.4.3. Instalacije izjednačenja potencijala
I.4.4. Gromobranske instalacije

I.4.5. Rekapitulacija radova električnih instalacija
I.5. TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
I.5.1. Odsisna ventilacija
I.5.2. Rashladna komora
I.5.3. Rekapitulacija radova strojarskih instalacija
II. REKAPITULACIJA RADOVA 

	Projekt izradio:
	HRŠAK & HRŠAK d.o.o. Radićeva 32

10 000 Zagreb



	Investitor:
	OPĆINA PETROVSKO

Petrovsko 59,

49234 PETROVSKO 



	Građevina:
	MRTVAČNICA PETROVSKO

k.č. 1458/5; k.o. Petrovsko



	Faza projekta:
	GLAVNI PROJEKT

	Vrsta projekta:
	SPECIFIKACIJA RADOVA, OPREME I USLUGA 

	Zajednička oznaka projekta:
	TD 08/11

	Broj projekta struke:
	T-08/11-GL

	Broj mape:
	Mapa 9, rev. 3


                        Naslov poglavlja:

0. OPĆI DIO
Zagreb, kolovoz 2016.
[image: image9.png]




[image: image10.png]=





''HRŠAK & HRŠAK''  d.o.o. Zagreb, Radićeva 32, temeljem odredbi članka 180. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N.76/07: 38/09), te članka 15. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (N.N. 152/08) donosi rješenje o:
IMENOVANJU 

GLAVNOG PROJEKTANTA
br. 08/11
na izradi Glavnog projekta 

Glavnim projektantom na izradi glavnog projekta 

MRTVAČNICA PETROVSKO

k.č. 1458/5; k.o. Petrovsko

imenuje se:

Boris Marinko, dipl.ing.arh.

koji je zaposlen u tvrtci ''HRŠAK & HRŠAK''  d.o.o. Zagreb, Radićeva 32

Naručitelj predmetnih radova je:
OPĆINA PETROVSKO

Petrovsko 59,

49234 PETROVSKO 

OBRAZLOŽENJE:

Imenovani zadovoljava propisane uvjete iz članka 179. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (ovlašteni inženjer, broj upisa 823, (Klasa:UP/I-360-01/99-01/823, Urbroj: 314-01-99-1), od 17. kolovoza 1999. Imenovani također zadovoljava odredbe članka 353. Zakona o prostornom uređenju i gradnji o čemu posjeduje rješenje (Klasa: 360-01/03-01/0137, Urbroj: 531-08-04-125) od 27.veljače 2004. godine izdano od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a zavedeno pod rednim brojem 14. Ovo rješenje počinje vrijediti datumom izdavanja.

U Zagrebu  22. prosinac 2010. 

Načelnik:

Šanjug Ivica

[image: image2.jpg]REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-350-07/01-01/ 2715
Urbroj: 314-01-01-1
Zagreb, 11. svibnja 2001.

Na temelju &lanka 24. i lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 40/99 i 112/99),
Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, te na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik oviastenih arhitekata od
10.04.2001. godine, koji je rieSsavao po Zahtjevu za upis MARINKO BORIS,
dipl.ing.arh., ZAGREB , DOBRANSKA 4, Predsjednik Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu donosi

RJESENJE

1. U Imenik oviastenih arhitekata upisuje se MARINKO BORIS,
dipl.ing.arh., ZAGREB, u struéni smjer ovlasteni arhitekt, pod rednim
brojem 2715, s danom upisa 10.04.2001. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, MARINKO BORIS,
dipl.ing.arh., stie¢e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni
arhitekt” i pravo. na obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvyu, a u svezi s
&lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovladteni arhitekt stjete pravo na "arhitektonsku iskaznicu” i
"pecat”.

4. Ovladteni arhitekt poslove iz totke 2. ovoga riesenja duZan je obavljati
stvarno i stalno. '

5. Ovladteni arhitekt duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu &lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela
Komore i Razreda.






[image: image3.jpg]2
ObrazloZenje

MARINKO BORIS, dipl.ing.arh., podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata.

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je na sjednici odrzanoj
10.04.2001. godine postupak u povodu dostavijenog Zahtjeva, te je temeljem &lanka
24. stavka 2. i €lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 4. i
&lankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne
novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu imenovanog u imenik oviastenih
arhitekata. Predmetna Odluka dostavijena je struénoj sluZbi Komore na dovr3etak
postupka i na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni arhitekt moZe obavljati poslove projektiranja ifili struénog
nadzora u samostalnom uredu ili u projektantskom drustvu, odnosno u drugoj pravnoj
osobi registriranoj za poslove projektiranja ifili struénog nadzora.

Ovlasteni arhitekt duzan je poslove projektiranja i/ili struénog nadzora
obavljati stvarno i staino sukiadno ¢lanku 25. stavku 2. Zakona o gradnji "Narodne
novine", br. 52/99).

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovani je stekao pravo na
"pedat" i "arhitektonsku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i
inZzenjera u graditeljstvu.

Na temelju &lanka 141. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o opéem upravnom
postupku ("Narodne novine", br. 53/91), predmet je rijeSen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopus li se moze pokrenuti

upravni spor podno$enjem tuzbe Upravnom sud /Fi@&l &g atske, u roku od 30

dana od primitka ovog Rje$enja. SN R 2\

FRRREBEJEDNIK KOMORE
m ¥

AN, dipl.ing.grad.,v.r.

T
by, A3
N e

Dostaviti: \@W ,/

1. BORIS MARINKO, 10000 ZAGREB, DOBRANSKA 4
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Zabilje3ka:
Istovjetnost ovog otpravka s izvornikom ovjerava

Broj:  31-02/01
Zagreb, 31.05.2006. godine






	Projekt izradio:
	HRŠAK & HRŠAK d.o.o. Radićeva 32

10 000 Zagreb



	Investitor:
	OPĆINA PETROVSKO

Petrovsko 59,

49234 PETROVSKO 



	Građevina:
	MRTVAČNICA PETROVSKO

k.č. 1458/5; k.o. Petrovsko



	Faza projekta:
	GLAVNI PROJEKT

	Vrsta projekta:
	SPECIFIKACIJA RADOVA, OPREME I USLUGA 

	Zajednička oznaka projekta:
	TD 08/11

	Broj projekta struke:
	T-08/11-GL

	Broj mape:
	Mapa 9, rev. 3


Naslov poglavlja:

I.1. TROŠKOVNIK ZGRADE MRTVAČNICE
Zagreb, kolovoz 2016.
	   I.1. TROŠKOVNIK ZGRADE MRTVAČNICE
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	   I.1.1. GRAĐEVINSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	   I.1.1.1. ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	1
	Široki iskop zemlje "B" ktg, strojno do projektirane dubine iskopa na mjestu izrade nasipa od kamenog materijala (kota -0,70). Površinski sloj zemlje treba izravnati i nabiti te pripremiti za polaganje kamenog nasipa. 
	
	
	
	

	
	U jediničnu cijenu uključeno izvoženje iskopanog materijala te deponiranje na privremenoj gradilišnoj deponiji. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.
	
	
	
	

	
	
	m3
	150,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Strojni iskop rovova za trakaste temelje u zemlji „B“ ktg, do projektirane dubine (kota -1,10). 
	
	
	
	

	
	U jediničnu cijenu uključeno deponiranje materijala na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju.
	
	
	
	

	
	
	m3
	25,00
	
	

	3
	Dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala ispod podnih AB ploča, granulacije 0-31,5 mm, u sloju od 30 cm, s planiranjem i komprimiranjem do modula stišljivosti Ms≥80 MN/m². Ispitivanje kružnom pločom Ø 30 cm. U jediničnoj cijeni je sve potrebno za funkcionalnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog i od nadzornog inženjera preuzetog nasipa.
	
	
	
	

	
	
	m3
	30,00
	
	

	4
	Zasipavanje zemljom iz iskopa oko temelja, u slojevima po 30 cm i uz vlaženje i nabijanje. Obračun po m³.
	
	
	
	

	
	
	m3
	35,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Utovar, transport i istovar viška materijala iz iskopa u tlu „B“ ktg na deponiju udaljenu do 20 km, sa zakonitim zbrinjavanjem, čiju lokaciju određuje nadzorni inženjer investitora. 
Obračun po m³ transportiranog i zbrinutog materijala u rastresitom stanju.
	
	
	
	

	
	
	m3
	182,00
	
	

	
	
	 
	 
	
	

	I.1.1.1. ZEMLJANI RADOVI, UKUPNO (kn):
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	


	   I.1.1.2. BETONSKI I AB RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	1
	Dobava, transport i ugradnja podložnog betona klase C12/15, debljine 10 cm, za potrebe izrade podne ab ploče. Podložni beton se izvodi na nasipu od zbijenog kamenog materijala. Obračun po m3 izvedenog podložnog betona.
	
	
	
	

	
	
	m3
	12,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	   2
	Dobava, transport i ugradnja podložnog betona trakastih ab temelja, debljine 10 cm, klase C12/15. Obračun po m3 izvedenog podložnog betona.
	
	
	
	

	
	
	m3
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Dobava, transport i ugradnja betona klase C25/30 za izradu podnih ab ploča, debljine 20 cm, na izvedenom podložnom betonu. Kod betoniranja gornju površinu ploče treba zagladiti češkom glazurom za postavu hidroizolacije. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu betona, te njegu betona nakon izvedbe. Obračun po m3 ugrađenog betona.  
	
	
	
	

	
	                                                                 beton
	m3
	22,00
	
	


	
	
	
	
	
	

	4
	Dobava, transport i ugradnja betona za armiranobetonske trakaste temelje dimenzija 60/80, betonom C25/30. 
	
	
	
	

	
	U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu betona, uključivo izradu, postavu, montažu i demontažu oplate sa potrebnim razupiranjem i podupiranjem (vrijedi općenito za sve stavke u kojima se spominje oplata), te njegu betona nakon izvedbe. Obračun po m3 ugrađenog betona, odnosno po m2 izvedene glatke dvostrane oplate.  
	
	
	
	

	
	                                                                 beton
	m3
	45,00
	
	

	
	                                                                oplata
	m2
	55,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5

	Dobava, transport i ugradnja betona za AB ploče prilaznih rampi i ulaznog podesta, betonom C25/30. 
	
	
	
	

	
	U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu betona, uključivo svu potrebnu oplatu, te njegu betona nakon izvedbe. Obračun po m3 ugrađenog betona, te po m2 izvedene jednostrane oplate.  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                                                                 beton
	m3
	1,50
	
	

	
	                                                                oplata
	m2
	20,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Dobava, transport i ugradnja betona za armiranobetonske vertikalne i horizontalne serklaže, presjeka 30/30 cm, betonom C25/30. 
	
	
	
	

	
	U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu betona, potrebnu oplatu i skelu, te njegu betona nakon izvedbe. Obračun po m3 ugrađenog betona, te po m2 izvedene dvostrane oplate.  
	
	
	
	

	
	                                                                 beton
	m3
	12,50
	
	

	
	                                                                oplata
	m2
	123,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Dobava, transport i ugradnja betona za armiranobetonske grede i nadvoje, presjeka 30/30 cm, betonom C25/30. 
	
	
	
	

	
	U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu betona, potrebnu oplatu i skelu, te njegu betona nakon izvedbe. Obračun po m3 ugrađenog betona, te po m2 izvedene trostrane oplate.  
	
	
	
	

	
	                                                                 beton
	m3
	2,50
	
	

	
	                                                                oplata
	m2
	12,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Dobava, transport i ugradnja betona za armiranobetonske kružne stupove ulaznog trijema, promjera 30 cm, betonom C25/30. Visina stupa – 260 cm.
	
	
	
	

	
	U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu betona, potrebnu oplatu i skelu, te njegu betona nakon izvedbe. Obračun po m3 ugrađenog betona, te po komadu izvedene oplate kružnih stupova, promjera 30 cm.  
	
	
	
	

	
	                                                                 beton


	m3
	0,90
	
	

	
	oplata kružnih stupova Ø 30 cm, visina 260 cm
	kom
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Dobava, transport i ugradnja betona za armiranobetonske grede ulaznog trijema, presjeka 30/30 cm, betonom C25/30. 
	
	
	
	

	
	U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu betona, potrebnu oplatu i skelu, te njegu betona nakon izvedbe. Obračun po m3 ugrađenog betona, te po m2 izvedene trostrane oplate.  
	
	
	
	

	
	                                                                 beton
	m3
	1,25
	
	

	
	                                                             oplata
	m2
	12,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Dobava materijala, transport i izvedba postolja centralnog križa – raspela, u središnjem dijelu platoa za okupljanje ispred mrtvačnice, od armiranog betona C25/30. Postolje je nepravilnog oblika, maksimalnih dimenzija 350x320 cm, po horizontali organizirano u 4 dijela, od kojih su dva izvedena kao betonske vaze za cvijeće, a preostala dva su ravne plohe za smještaj svijeća i lampiona. Centralni dio je armiranobetonska čašica za postavu križa, koji je obrađen u drugoj stavci. 


	
	
	
	

	
	AB blok postolja je ukupne visine 90 cm, 40 cm je izvan zemlje, a 50 cm je ugrađeno u teren ispod nivoa platoa. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu, potrebnu oplatu i armaturu, te njegu betona nakon izvedbe. Obračun po komadu.  
	
	
	
	

	
	                                                                 
	kom
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	I.1.1.2. BETONSKI I AB RADOVI, UKUPNO (kn):
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   I.1.1.3. ARMIRAČKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	1
	Dobava, dovoz, čišćenje, ispravljanje, savijanje, montaža i vezivanje šipkaste armature od rebrastog betonskog čelika kvalitete B 500B, za trakaste temelje, podne ploče, serklaže, grede i nadvoje po cijelom području zahvata. Armaturu prije betoniranja pregledava nadzorni inženjer. Jedinična cijena uključuje sve potrebno za funkcionalnu izvedbu. Obračun se vrši po kg ugrađene armature.
	
	
	
	

	
	
	kg
	8.710,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Dobava, dovoz, čišćenje, ispravljanje, montaža i vezivanje mrežaste armature od rebrastog betonskog čelika kvalitete B 500B, za podne ab ploče. Armaturu prije betoniranja pregledava nadzorni inženjer. Jedinična cijena uključuje sve potrebno za funkcionalnu izvedbu. Obračun se vrši po kg ugrađene armature.
	
	
	
	

	
	
	kg
	1.700,00
	
	

	
	
	 
	 
	
	

	I.1.1.3. ARMIRAČKI RADOVI, UKUPNO (kn):
	 
	 
	 
	


	   I.1.1.4. ZIDARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	1
	Dobava materijala, priprema i zidanje vanjskih zidova blok opekom 30 cm, u produžnom cementnom mortu M5. U jediničnu cijenu uključen sav rad, materijal i pomoćni materijal, poslužna skela te sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu. 
Obračun po m3 izvedenog zida.
	
	
	
	

	
	
	m3
	65,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Dobava materijala, priprema i zidanje pregradnih zidova blok opekom d= 10 cm, u produžnom cementnom mortu M5. U jediničnu cijenu uključen sav rad, materijal i pomoćni materijal, poslužna skela te sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu. 
Obračun po m2 izvedenog zida.
	
	
	
	

	
	
	m2
	48,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Dobava materijala, priprema i žbukanje unutrašnjih zidova u p.c.m.1:2:6, M 2.5. Rad treba izvršiti u tri faze. 
	
	
	
	

	
	Prva faza je nanošenje "šprica" od cementnog mlijeka, druga je žbukanje grubom žbukom u debljini 2 cm, a treća je žbukanje finom žbukom debljine 0.5 cm. 
	
	
	
	

	
	U jediničnu cijenu uključene sve predradnje, sav rad, materijal, pomoćni materijal te skela. 
Obračun po m2.
	
	
	
	

	
	
	m2
	350,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Dobava materijala, priprema i žbukanje kružnih stupova ulaznog trijema grubom zaribanom sep žkukom, kao SEP Z5 od „Samoborka“ d.d. , u debljini od 2 cm.
	
	
	
	

	
	Podlogu je potrebno prethodno tretirati sredstvom za impregnaciju (npr Mineralkvarc grund), a cjelokupnu stavku izvesti prema uputama proizvođača. 
	
	
	
	

	
	U jediničnu cijenu uključene predradnje, sav rad, materijal, pomoćni materijal te skela. 

Obračun po m2.
	
	
	
	

	
	
	m2
	18,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Dobava materijala, priprema i izvedba podne podloge - cementnog estriha za postavu finalnog poda, debljine 5 cm. U jediničnu cijenu uključen sav rad, materijal i pomoćni materijal, lagana armaturna mreža - Q131, B 500B i sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu. 
	
	
	
	

	
	Obračun po m2.
	
	
	
	

	
	
	m2
	100,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Zidarska pripomoć pri izvođenju ostalih radova, npr. krpanje šliceva instalacija, ugradnja raznih sitnih stavki, obrada oko špaleta prozora i vrata, štemanja zidova i stropova, popravci i sanacije postojećih zidova ukoliko se to pokaže potrebnim.
	
	
	
	

	
	kv radnik
	h
	35,00
	
	

	
	nkv radnik
	h
	50,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	

	I.1.1.4. ZIDARSKI RADOVI, UKUPNO (kn):
	 
	 
	 
	


	
	
	
	
	
	

	   I.1.1.5. KROVNA KONSTRUKCIJA
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	1
	Dobava izrada i montaža drvene konstrukcije krovišta šatorastog krova zgrade i dogradnje ulaznog trijema, od zdrave jelove građe I klase, dimenzija i svega ostalog prema projektu. U jediničnu cijenu uključen sav rad, materijal, sav potreban pomoćni i spojni materijal, te sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu. Obračun po m3 krovne građe. 


	
	
	
	

	
	Napomena:

sva građa krovišta koja u konačnici ostaje vidljiva (prostorije odarnica i vanjski trijem - vidi projekt), treba biti izblanjana i fino izbrušena prije same montaže!

	
	
	
	

	
	
	m3
	15,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Dobava tekućine protiv crvotočine te špricanje drvene građe krovnih konstrukcija. U cijenu uključeno sve potrebno za funkcionalnu izvedbu. Obračun se vrši po m2  tretirane površine krovne građe.
	
	
	
	

	
	
	m2
	150,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	

	I.1.1.5. KROVNA KONSTRUKCIJA, UKUPNO (kn):
	 
	 
	 
	


	   I.1.1.6. IZOLATERSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	1
	Dobava materijala, dostava i izvedba hidroizolacije poda na tlu, s dva sloja varene ljepenke BITUFIX  V-4,  uz prethodno premazivanje donje betonske podne ploče resitolom. 
	
	
	
	

	
	U jediničnu cijenu uključeno je sve potrebno za funkcionalnu izvedbu hidroizolacije.
	
	
	
	

	
	
	m2
	115,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Dobava i postava toplinske izolacije poda, od polistirena Novolit STIROPOR EPS T d= 2 cm (elastificirani)+ Novolit STIROPOR EPS d= 5 cm (ekstrudirani). U jediničnu cijenu uključena PE folija položena na gornju plohu termoizolacije, te sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu. 

Obračun po m2.
	
	
	
	

	
	
	m2
	115,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Dobava, dostava i postava toplinske izolacije krova, izvedene od tvrdih ploča mineralne vune, ukupne debljine 12 cm. Postava mineralne vune između rogova krovne konstrukcije.
	
	
	
	

	
	U jediničnu cijenu uključena PE folija za pričvršćenje izolacije sa unutrašnje strane krova, te sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu.
	
	
	
	

	
	
	m2
	150,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	

	I.1.1.6. IZOLATERSKI RADOVI, UKUPNO (kn):
	 
	 
	 
	


	
	
	
	
	
	

	   I.1.1.7. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	UKUPNA CIJENA

	I.1.1.1. ZEMLJANI RADOVI, 

UKUPNO (kn):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.1.1.2. BETONSKI I AB RADOVI, UKUPNO (kn):
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	I.1.1.3. ARMIRAČKI RADOVI, 
UKUPNO (kn):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.1.1.4. ZIDARSKI RADOVI, 
UKUPNO (kn):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.1.1.5. KROVNA KONSTRUKCIJA, UKUPNO (kn):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.1.1.6. IZOLATERSKI RADOVI, 
UKUPNO (kn):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	

	I.1.1.7. UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI (kn):
	 
	 
	 
	


	   I.1.2. OBRTNIČKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	   I.1.2.1. FASADERSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	1
	Doprema, doprema, montaža i demontaža fasadne cijevne skele za izvedbu fasade objekta, sve prema propisima HTZ. Cijelu vertikalnu površinu skele je potrebno s vanjske strane obložiti jutenim zastorom radi zaštite fasade od isušivanja. U jediničnu cijenu uključen sav rad, materijal i pomoćni materijal, te sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu. Obračun po m2.
	
	
	
	

	
	
	m2
	230,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Dobava materijala, priprema i izvedba fasade kompaktnim toplinskim sustavom sa izolacijom od ekspandiranog polistirena (EPS F, sistem kao Termozol Standard proizvođača „Samoborka d.d.“), debljine 10 cm, te završna obrada plemenitom žbukom u bijeloj boji.


	
	
	
	

	
	Stavka se prema uputama proizvođača materijala izvodi u više tehnoloških cjelina:


	
	
	
	

	
	- nanošenje sloja ljepila za EPS (Samoterm F), po cijeloj površini fasade.


	
	
	
	

	
	- ugradnja koritastog aluminijskog sokl profila za debljinu izolacije od 10 cm, po obodu, odnosno gornjoj ivici sokla zgrade.


	
	
	
	

	
	- ljepljenje ploča EPS F debljine 10 cm na površinu fasade, od linije postavljenog sokl profila, te dodatno učvršćivanje tipskim pričvrsnicama sa širokom glavom, izrađenom od plastike, min. 4 kom/m2.


	
	
	
	

	
	- sanacija radnih reški na fasadi te ugradnja bandažne mrežice u širini od 40 cm.


	
	
	
	

	
	- nanošenje morta za armaturni sloj, uključujući i ''izravnanje'' neravnina na površini postavljene termoizolacije. U svježi mort se utiskuje armirajuća mrežica od staklenih vlakana (Primafas 160), te Al/PVC profili sa staklenom mrežicom za mehaničku zaštitu kuteva.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 - dobava i nanošenje temeljnog premaza (Mineralkvarc grund) na kompletnu površinu fasade prije nanošenja dekorativnog sloja, a u svrhu povećanja prionjivosti. 
	
	
	
	

	
	 - izrada završnog dekorativno sloja plemenite akrilne žbuke, kao Terakril Z fine rižaste srukture. U jediničnu cijenu su uračunati svi radovi potrebni za funkcionalnu izvedbu. 
	
	
	
	

	
	
	m2
	120,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Dobava materijala, priprema i izvedba sokla objekta visine 30 cm, kompaktnim toplinskim sustavom sa izolacijom od ekstrudiranog polistirena (XPS F, sistem kao Termozol XPS proizvođača „Samoborka d.d.“), debljine 8 cm, te završna zaštitna obrada plemenitom akrilatnom žbukom izgleda kulira (Teraplast S), u tamno sivom tonu.
Ostalo kao u prethodnoj stavci.
	
	
	
	

	
	
	m2
	17,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	

	I.1.2.1. FASADERSKI RADOVI, UKUPNO (kn):
	 
	 
	 
	


	
	
	
	
	
	

	   I.1.2.2. LIMARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	1
	Izrada i montaža horizontalnog žljeba od bakrenog lima d= 0,60 mm, kvadratnog presjeka dimenzija 200x200 mm. Izvedba u padu min. 1% prema izljevnim mjestima.
U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, pomoćni i vezni materijal (nosive kuke od pocinčanog plosnog željeza pričvršćene na rogove krovne konstrukcije), te sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu.
	
	
	
	

	
	
	m'
	39,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Izrada i montaža vertikalnih odvoda žljeba, od bakrenog lima d= 0,60 mm  presjeka 120x120 mm. U cijenu stavke uključiti sve potrebne fazonske komade, labuđe vratove i izljeve na tlo, te sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu.
	
	
	
	

	
	
	m'
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Izrada i montaža rubnih opšava zabata dvostrešnog krova trijema, razvijene širine 50 cm, bakrenim limom d= 0,60 mm. U cijenu stavke uključiti sve potrebno za funkcionalnu izvedbu.
	
	
	
	

	
	
	m'
	11,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Izrada i montaža krovnih uvala, razvijene širine 66 cm, bakrenim limom d= 0,60 mm. U cijenu stavke uključiti sve potrebno za funkcionalnu izvedbu.
	
	
	
	

	
	
	m'
	13,00
	
	

	
	
	 
	 
	
	

	I.1.2.2. LIMARSKI RADOVI, UKUPNO (kn):
	 
	 
	 
	


	
	
	
	
	
	

	   I.1.2.3. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	1
	Daskanje kompletnog krova u ravnini gornjeg nivoa krovnih rogova, zdravim daskama od crnogorice II klase, debljine 25 mm (alternativno: postava vodootpornih OSB ploča). U jediničnu cijenu uključeno sve potrebno za funkcionalnu izvedbu stavke. 
	
	
	
	

	
	
	m2
	150,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Postava krovne ljepenke - bitumenske trake sa uloškom od krovnog kartona na podaskano krovište. U jediničnu cijenu uključeno sve potrebno za funkcionalnu izvedbu stavke.
	
	
	
	

	
	
	m2
	150,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Letvanje krova. Sastoji se od polaganja roštilja letvi presjeka 5x5 cm u dva međusobno okomita smjera (letva i kontraletva), čavlanjem u rogove krovne konstrukcije. U jediničnu cijenu uključeno sve potrebno za funkcionalnu izvedbu stavke.
	
	
	
	

	
	
	m2
	150,00
	
	

	4
	Dobava, dostava i polaganje glinenog biber crijepa, tip kao Tondach, kao završnog krovnog pokrivača na letve krovne konstrukcije. Boja – smeđa ili zagasito crvena. U jediničnu cijenu uključeno je sve potrebno za funkcionalnu izvedbu. Obračun po m2 izvedenog pokrova.
	
	
	
	

	
	
	m2
	150,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Dobava i ugradnja sljemenjaka, tipa prema upotrebljenom crijepu iz prethodne stavke. U jediničnu cijenu uključeno je sve potrebno za funkcionalnu izvedbu. Obračun po m' ugrađenih sljemenjaka.
	
	
	
	

	
	
	m'
	46,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Izvedba drvenog krovnog podgleda na vidljivim dijelovima krovne konstrukcije (prostorije odarnica i vanjski trijem, te krovna streha), od crnogorice I klase (lamperija ili brodski pod), debljine min 2 cm. U jediničnu cijenu uključeno sve potrebno za funkcionalnu izvedbu radova, te premazivanje donje plohe krovnog podgleda tekućinom za zaštitu od crvotočine. 


	
	
	
	

	
	Napomena:

sve vidljive površine, odnosno donje plohe drvenog krovnog podgleda moraju biti izblanjane i fino izbrušene prije same montaže!
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	površine unutar zgrade (prostorije odarnica)
	m2
	95,00
	
	

	
	površine izvan zgrade (ulazni trijem i strehe)
	m2
	40,00
	
	

	
	
	 
	 
	
	

	I.1.2.3. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI, UKUPNO (kn):
	 
	 
	 
	


	
	
	
	
	
	

	   I.1.2.4. BRAVARSKI / STOLARSKI RADOVI
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	1
	Dobava, dostava i ugradnja zaokretno - otklopnih prozora. Doprozornici su od aluminijskih plastificiranih profila dim. 50x60 sa prekinutim toplinskim mostom, a ostakljenje je IZO staklom 4+12+6 mm. Koeficijent prolaza topline „U“ treba biti max. 1,6 W/m²K. 

Prozori opremljeni svim potrebnim okovom za normalno funkcioniranje, kvalitete prema odgovarajućim standardima. U jediničnu cijenu uključene vanjske prozorske klupčice od aluminijskog lima.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	- dim. 60/90 cm
	kom
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Dobava, dostava i ugradnja dvokrilnih zaokretnih punih vanjskih vrata sa fiksnim nadsvjetlom, za ugradnju na stražnjem ulazu u zgradu, u zidarski otvor dim. 180x215 + 30cm, sa dovratnicima od aluminijskih profila 50x60 mm sa prekinutim toplinskim mostom, te ispunom vratnih krila glatkim aluminijskim termopanelom izoliranim kamenom vunom, bijele boje (RAL 9003). Nadsvjetlo ostakljeno IZO staklom 4+12+6. U max. 1,8 W/m²K. Sve kompletno sa potrebnim okovom i svim ostalim potrebnim za normalno funkcioniranje.
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Dobava, dostava i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih vanjskih vrata sa fiksnim nadsvjetlom, za ugradnju na prostoriji za svećenika, u zidarski otvor dim. 100x215 + 30cm.

Ostalo kao u prethodnoj stavci.
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Dobava, dostava i ugradnja dvokrilnih zaokretnih ostakljenih vanjskih vrata odarnica, za ugradnju u zidarski otvor 220x240 cm, sa dovratnicima od aluminijskih profila sa prekinutim toplinskim mostom 50x60 mm, plastificiranom u bijeloj boji RAL 9003. Ostakljenje IZO staklom 4+12+6. U max. 1,8 W/m²K.

Sve kompletno sa potrebnim okovom i svim ostalim potrebnim za normalno funkcioniranje.
	
	
	
	

	
	
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih zaokretnih ostakljenih unutarnjih vrata za pristup u prostorije odarnice, za ugradnju u zidarski otvor 180x215+30 cm. Izrađena od aluminijskih profila standardnih dimenzija, plastificiranom u bijeloj boji RAL 9003. Ostakljenje pjeskarenim staklom 4 mm, a u dogovoru s investitorom moguće je na staklu izvesti željeni figurativni motiv. Uključivo sav okov i pričvrsni materijal.
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih zaokretnih punih glatkih vrata. Okviri vrata su izrađeni iz bukovih profila 50x50, te furniranim završnim slojem tipa po izboru projektanta, te završnom obradom lazurnim premazima za drvo. U stavku uključen sav potreban okov, te sve ostalo potrebno za funkcionalnu ugradnju.
	
	
	
	

	
	 - dimenzija 90/215 cm
	kom
	1,00
	
	

	
	 - dimenzija 80/215 cm
	kom
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Izvedba spuštenog stropa od dvostrukih gips ploča debljine 1,25 cm, u pratećim prostorijama mrtvačnice. Izvedba na tipsku aluminijsku potkonstrukciju ovješenu za krovnu konstrukciju, kao Knauff, a u svemu prema uputama proizvođača. U jediničnu cijenu uključene bandažne trake na spojevima ploča, gletanje i brušenje spojeva, te sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu stavke.
	
	
	
	

	
	
	m2
	35,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Izrada, dostava i montaža križa od inox lima na vanjskom drvenom krovnom nosaču ulaznog trijema. 
Križ je izrađen od inox lima debljine 1 mm, max. dimenzija 100x120 cm. Sastoji se od dva spojena inox lima, donji je sjajni lim, a gornji je dekor lim grube površine, sa svih strana uži za 5 cm od donjeg. Uzorak površine gornjeg lima je prema odabiru Investitora, te je Izvođač obavezan Nadzornom organu ponuditi prijedlog rješenja. 

Donji sjajni lim je cijelom svojom površinom i debljinom upušten u drveni krovni nosač, te je za njega pričvršćen nehrđajućim vijcima sa upuštenom glavom. U jediničnu cijenu uključeno sve potrebno za funkcionalnu izvedbu.
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Izrada, dostava i montaža drvenog križa - raspela u centralnom dijelu platoa za okupljanje ispred mrtvačnice. 

Križ je izrađen od blanjanih i fino brušenih drvenih greda crnogorice I klase, poprečnog presjeka 20x20 cm, vidljive visine 3, a širine 2 m. 

Ugrađuje se u armiranobetonsko postolje, a dio koji se ugrađuje u AB čašicu je bitumenskim premazom zaštićen od truljenja. Postavljeni križ se u konačni položaj učvršćuje zalijevanjem cementnim mortom, te se tretira sredstvom za zaštitu od crvotočina i nanosi dvokratni zaštitni premaz bezbojnim lazurnim lakom. U jediničnu cijenu uključeno sve potrebno za funkcionalnu izvedbu.
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	    10
	Izrada, dostava i montaža vanjske ograde vanjskih stubišta, rampi i platoa od cijevnih inox profila. 

Ograda je izvedena prema važećim zakonskim propisima za pješačke površine, visine 120 cm, te ankeriranjem kemijskim vijcima učvršćena za armiranobetonske parapete platoa i stubišne ploče. Ruhohvat je izrađen od inox cijevi promjera 50 mm. U jediničnu cijenu uključeno sve potrebno za funkcionalnu izvedbu.
	
	
	
	

	
	
	m´
	110,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.1.2.4. BRAVARSKI / STOLARSKI RADOVI, UKUPNO (kn):
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	


	   I.1.2.5. KERAMIČKI / KAMENARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	1
	Dobava, dostava i opločenje zidova sanitarnih čvorova, keramičkim pločicama vel. 20/20 cm, do 2,2 m visine. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pomoćni materijal. Pločice se postavljaju u odgovarajuće ljepilo.
	
	
	
	

	
	
	m2
	40,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Dobava, dostava i opločenje podova unutar objekta protukliznim keramičkim pločicama vel. 30/30 cm (alternativa: gress pločice). U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pomoćni materijal. Pločice se postavljaju u cementni mort.
	
	
	
	

	
	
	m2
	100,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Dobava, dostava i opločenje podova izvan objekta (ulazni trijem) protukliznim keramičkim pločicama za vanjsku upotrebu, vel. 30/30 cm (alternativa: gress pločice). U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pomoćni materijal. Pločice se postavljaju u cementni mort.
	
	
	
	

	
	
	m2
	30,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Dobava, dostava i opločavanje sokla podova ker. pločicama vel. 10/20 cm. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pomoćni materijal. Pločice se polažu u odgovarajuće ljepilo.
	
	
	
	

	
	
	m'
	100,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Dobava, dostava i montaža unutarnjih prozorskih klupčica od prirodnog kamena debljine 3 cm, tipa prema izboru investitora (preferabilno crna ili tamno siva boja). U jediničnu cijenu uključeno zatvaranje zazora sa prozorima silikonskim kitom, te sav potreban rad, materijal i pomoćni materijal.
	
	
	
	

	
	
	m'
	2,20
	
	

	
	
	 
	 
	
	

	I.1.2.5. KERAMIČKI / KAMENARSKI RADOVI, UKUPNO (kn):
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	


	   I.1.2.6. SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	1
	Gletanje svih zidova (osim zidova opločenih ker. pločicama) glet smjesom uz odbrušavanje i otprašivanje. Stavka se izvodi dvokratno sa uključenim brušenje neravnina po završetku svake faze gletanja. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pomoćni materijal.
	
	
	
	

	
	
	m2
	350,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Bojanje unutarnjih zidova polu disperzionom bijelom bojom, dvokratno sa predhodnim predradnjama. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pomoćni materijal.
	
	
	
	

	
	
	m2
	350,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Bojanje spuštenog stropa od gips ploča u pratećim prostorijama mrtvačnice polu disperzionom bijelom bojom, dvokratno sa predhodnim predradnjama. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pomoćni materijal.
	
	
	
	

	
	
	m2
	35,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Farbanje drvenog podgleda strehe i  krova, te vidljive krovne konstrukcije lazurnim bezbojnim premazom za drvo, u dva sloja, a sve prema preporukama proizvođača. Izvodi se sa fasadne skele. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pomoćni materijal.
	
	
	
	

	
	
	m2
	150,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	

	I.1.2.6. SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI, UKUPNO (kn):
	 
	 
	
	


	
	
	
	
	
	

	   I.1.2.7. RAZNI RADOVI (ugradnje, dobave i montaže)
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	1
	Dobava, dostava i ugradnja gumenih odbojnika za vratna krila, uz postavu odgovarajućih vijaka i plastičnih tipla, uključeno bušenje rupa u podu. Obračun se vrši po komadu ugrađenih odbojnika.
	
	
	
	

	
	
	kom
	14,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Dobava, dostava i ugradnja mesingane trake za pragove na prijelazu različitih podova, sa navarenim sidrima za ugradnju u pod u visini cementnog estriha. Prosječna dužina trake iznosi oko 100 cm. Obračun po m' .
	
	
	
	

	
	
	m'
	7,50
	
	

	
	
	 
	
	
	

	I.1.2.7. RAZNI RADOVI, UKUPNO (kn):
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	


	   I.1.2.8. REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	I.1.2.1. FASADERSKI RADOVI, 
UKUPNO (kn):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.1.2.2. LIMARSKI RADOVI, 
UKUPNO (kn):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.1.2.3. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI, 
UKUPNO (kn):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.1.2.4. BRAVARSKI / STOLARSKI RADOVI, 
UKUPNO (kn):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.1.2.5. KERAMIČKI I KAMENARSKI RADOVI, 
UKUPNO (kn):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.1.2.6. SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI, 
UKUPNO (kn):
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.1.2.7. RAZNI RADOVI, 
UKUPNO (kn):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	

	I.1.2.8. UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI (kn):
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	


	Projekt izradio:
	HRŠAK & HRŠAK d.o.o. Radićeva 32

10 000 Zagreb



	Investitor:
	OPĆINA PETROVSKO

Petrovsko 59,

49234 PETROVSKO 



	Građevina:
	MRTVAČNICA PETROVSKO

k.č. 1458/5; k.o. Petrovsko



	Faza projekta:
	GLAVNI PROJEKT

	Vrsta projekta:
	SPECIFIKACIJA RADOVA, OPREME I USLUGA 

	Zajednička oznaka projekta:
	TD 08/11

	Broj projekta struke:
	T-08/11-GL

	Broj mape:
	Mapa 9, rev. 3


Naslov poglavlja:

I.2. TROŠKOVNIK RADOVA  NISKOGRADNJE KRAJOBRAZNOG UREĐENJA
Zagreb, kolovoz 2016.
	I.2.
	TROŠKOVNIK NISKOGRADNJE I KRAJOBRAZNOG UREĐENJA

	
	
	
	
	

	I.2.1.
	PRIPREMNI RADOVI
	
	
	

	
	
	Količina
	Jedinična cijena
	Ukupna cijena

	1.
	OTU 1-02
Iskolčenje glavnih uzdužnih osi i poprečnih profila. 

Rad obuhvaća iskolčenje prema  projektu, odnosno sva geodetska mjerenja kojima se podaci sa projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova Investitoru. Obračun se vrši za komplet iskolčenih osi i poprečnih profila na prometnim i pješačkim površinama.
	
	
	

	
	komplet
	1
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Ručni iskop (šlic) pomoću kojeg će se utvrditi stanje postojećih instalacija na mjestima gdje nema za to podataka. Mjesta izrade šliceva definirat će nadzorni inženjer ili predstavnik Investitora. Prosječna dužina iskopa šlica iznosit će 2 m, širine 60 cm i dubine 120 cm. U jediničnoj cijeni uključene su sve aktivnosti izvršenog snimanja podzemnih vodova (iskop, ucrtavanje vodova u građevni dnevnik, zatrpavanje i izrada pješčane posteljice i nadsloja pijeska oko pronađenih vodova i zatrpavanje). Obračun se vrši po m' iskopa.
	
	
	

	
	                                                                                        m'
	5,00
	
	

	
	
	
	
	

	
	UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (kn):
	


	I.2.2.
	ZEMLJANI RADOVI
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	OTU 2-01

ISKOP  POVRŠINSKOG SLOJA TLA I HUMUSA

Strojni površinski iskop humusa s prebacivanjem na stalno odlagalište, s utovarom i prijevozom na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. U debljini prema projektu, ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog inženjera. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog humusa, mjereno u sraslom stanju, a jedinična cijena uključuje  iskop humusa, prebacivanje u odlagalište s razastiranjem i planiranjem. Iskop s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog humusa na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. 
	
	
	

	
	                                                                                    m2
	1.270,00
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	OTU 2-02.3

STROJNI ISKOP

Strojni široki iskop tla  na trasi, u materijalu kategorije "C". Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina.  
	
	
	

	
	m3
	1.100,00
	
	

	
	
	
	
	

	3.
	OTU 2-05

ISKOP ROVA ZA DRENAŽE

Strojni iskop rovova za plitke drenaže bez razupiranja, u materijalu kategorije "C".Prema nacrtima iz projekta, projektirane širine dna s potrebnim pokosom stranica rova za rad bez razupiranja. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog rova u sraslom tlu, a u cijenu je uključen iskop i svi pomoćni radovi (oplate, crpljenja vode, vertikalni prijenosi, privremeno odlaganje i sl.), poravnanje dna, zatrpavanje rova nakon ugradnje instalacija odnosno drenaže sa nabijanjem slojeva, odlaganje, razastiranje i utovar u prijevozno sredstvo viška materijala s uređenjem i čišćenjem terena.  
	
	
	


	
	m3
	10,50
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	OTU 2-08.1

UREĐENJE TEMELJNOG TLA 

Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem nevezana tla, Sz≥100 %, Ms≥25 MN/m2.  Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla.  U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje  i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće.
	
	
	

	
	m2
	1.220,00
	
	

	
	
	
	
	

	5.
	OTU 2-08.4

UGRADNJA GEOTEKSTILA

Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem  netkanog geotekstila, vlačne čvrstoće . Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem geotekstila načina ugradnje (preklapanjem, zavarivanjem ili šivanjem) te kakvoće prema projektu, na prethodno poravnato tlo. Obračun je prema stvarnoj površini tla na koji je položen geotekstil (preklopi se ne uračunavaju) u četvornim metrima. U cijenu je uključen sav rad, nabava geotekstila i materijala za poravnavanje te ostalog potrebnog materijala, transporti i oprema za pripremu podloge i polaganje geotekstila, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Prvi sloj nasipa koji se nanosi s čela u smjeru preklopa  obračunava se u stavci nasipa.  

· Sirovina,  polipropilen (PP),

· vlačna čvrstoća (EN ISO 10319)  24,0/21,6  kN/m,

· istezanje pri max. opterećenju 80/80 %
	
	
	

	
	m2
	1.220,00
	
	

	
	
	
	
	

	6.
	OTU 2-09.3

IZRADA NASIPA 

Izrada nasipa (uključuje nabavu materijala) od kamenih materijala (0-63 mm), Sz≥100 %, Ms≥40 MN/m2. Ovaj rad obuhvaća pripremu i obradu materijala za ugradnju, strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na pripremi i obradi materijala, izradi nasipa te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće.
	
	
	

	
	m3
	250,00
	
	

	
	
	
	
	

	7.
	OTU 2-10.3

IZRADA POSTELJICE OD KAMENOG MATERIJALA

Izrada posteljice od kamenih materijala Sz≥100 %, Ms≥40 Mn/m2. Strojna izrada posteljice od kamenih materijala, usjeka ili završnog sloja nasipa, ujednačene nosivosti, s poravnanjem preostalih vrhova stijena nasipavanjem i razastiranjem izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg kamenog materijala, te planiranjem i zbijanjem do tražene zbijenosti. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. 
	
	
	

	
	m2
	1.220,00
	
	

	
	
	
	
	

	8.
	OTU 2-07

PRIJEVOZ  VIŠKA UTOVARENOG I ISKOPANOG MATERIJALA NA DEPONIJU

Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog materijala kategorije "C", na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama.  Količina prevezenog materijala mjeri se u  kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost.
	
	
	

	
	m3
	1.110,00
	
	

	
	
	
	
	

	
	                        UKUPNO ZEMLJANI RADOVI (kn):
	


	I.2.3.
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	OTU 5-01

Izrada nosivog sloja (Ms≥80 MN/m2) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 0-31,5 mm, debljine 40 cm.  U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
	
	
	

	
	m3 
	145,00
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	OTU 3-04.7.1

Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 12/15) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 30/37, dimenzija 18/24 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta.  Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke.
	
	
	

	
	m'
	78,00
	
	

	
	
	
	
	

	3.
	HRN EN 13108-1

IZRADA NOSIVOG SLOJA (AC BASE)

Izrada nosivog sloja (srednje prometno opterećenje) AC 22 base 50/70, debljine 6,0 cm.  U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja.  Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1)  i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
	
	
	

	
	m2
	300,00
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	HRN EN 13108-1

IZRADA HABAJUĆEG SOJA (AC SURF)

Izrada habajućeg sloja (srednje prometno opterećenje) AC 11 surf  50/70, debljine 4,0 cm.  U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1)  i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
	
	
	

	
	m2
	300,00
	
	

	
	
	
	
	

	
	UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA  (kn):
	


	I.2.4.
	 PJEŠAČKE POVRŠINE
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	OTU 5-01

Izrada nosivog sloja (Ms≥50 MN/m2) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 0-31,5 mm, debljine 25 cm.  U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
	
	
	

	
	m3 
	421,00
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	OTU3-04.7.1.
Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 12/15) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 30/37, dimenzija 8/20 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta.  Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke.  
	
	
	

	
	m'
	112,00
	
	

	
	
	
	
	

	3.
	Dobava i ugradnja  pijeska (2-4 mm) u sloju debljine 5 cm koji se ugrađuje na nosivi sloj. U jediničnoj cijeni uključen je sav potreban alat, oprema i rad za funkcionalnu izvedbu.

Obračun se po m3  izvedene podloge.
	
	
	

	
	m3 
	44,00
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	Dobava i izvedba opločenja dimenzija 30 x 30 x 8 cm, sive boje, sistemom fuga na fugu, u sloju pijeska debljine 5 cm prema shemi opločenja. Opločnici moraju biti atestirani, a ispitivanje se provodi prema DIN 485, HRN B.B8.015, HRN B.B8.010 i HRN B.B8.001. Fuge su širine 0.2 cm, ispunjavaju se pijeskom 0-1 mm. Obračun se vrši po m2 opločenja. U jediničnu cijenu uključen je sav potreban materijal i rad za funkcionalnu izvedbu.                               
	
	
	

	
	m2
	380,00
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.
	Dobava i izvedba opločenja  dimenzija 15 x 15 x 8 cm , kreativ sivi, sistemom fuga na fugu u sloju pijeska debljine od 5 cm prema shemi popločenja. Ploče  moraju biti atestirane, a ispitivanje se provodi prema DIN 485, HRN B.B8.015, HRN B.B8.010 i HRN B.B8.001. Fuge su širine 0.2 cm, ispunjavaju se suhim pijeskom granulacije 0-1 mm. Obračun se vrši po m2 popločenja. U jediničnu cijenu uključen je sav potreban materijal i rad za funkcionalnu izvedbu.                                        
	
	
	

	
	m2
	191,00
	
	

	
	
	
	
	

	6.
	Dobava i izvedba opločenja  dimenzija 10 x 15 x 8 cm , kreativ sivi, sistemom fuga na fugu u sloju pijeska debljine od 5 cm prema shemi popločenja. Ploče  moraju biti atestirane, a ispitivanje se provodi prema DIN 485, HRN B.B8.015, HRN B.B8.010 i HRN B.B8.001. Fuge su širine 0.2 cm, ispunjavaju se suhim pijeskom granulacije 0-1 mm. Obračun se vrši po m2 popločenja. U jediničnu cijenu uključen je sav potreban materijal i rad za funkcionalnu izvedbu.                                        
	
	
	

	
	m2
	128,00
	
	

	
	
	
	
	

	
	UKUPNO PJEŠAČKE POVRŠINE (kn):
	


	I.2.5.
	IZRADA PARAPETNIH ZIDOVA I AB STUBIŠTA
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Dobava kompletnog materijala i  izrada armirano-betonskog potpornog zida. Potporni zid ima oblik obrnutog ''L'' presjeka, ukupne visine 1,80 m, širine stope 1,00 m, visine stope 0,50 m, širine zida 0,25m. Za izradu m' potpornog zida potreban je slijedeći materijal:

· Iskop materijala s potrebnim podgrađivanjem 

· Podložni beton C12/15,

· Beton za potporni zid C30/37  (0,85 m3/m'),

· Drenažni materijal (cijev i vodonepropusni glineni materijal), 1 m'

· Oplata (5,35 m2/m'),

· Armatura (175 kg/m'),

· Procjednice ø50 mm, kom 2/m'

· Odvoz viška materijala.

U jediničnu cijenu obuhvaćen je sav rad i materijal i sve potrebno do funkcionalne izvedbe zida. Obračun se vrši po m’.
	
	
	

	
	m'
	70,00
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Dobava kompletnog materijala i  izrada armirano-betonskog potpornog zida. Potporni zid ima oblik obrnutog ''L'' presjeka, ukupne visine 1,4 m, širine stope 0,80 m, visine stope 0,50 m, širine zida 0,20 m. Za izradu m' potpornog zida potreban je slijedeći materijal:

· Iskop materijala s potrebnim podgrađivanjem 

· Podložni beton C12/15,

· Beton za potporni zid C30/37 (0,58 m3/m'),

· Drenažni materijal (cijev i vodonepropusni glineni materijal), 1 m'

· Oplata (4,20 m2/m'),

· Armatura (175 kg/m'),

· Procjednice ø50 mm, kom 2/m'

· Odvoz viška materijala.

U jediničnu cijenu obuhvaćen je sav rad i materijal i sve potrebno do funkcionalne izvedbe zida. Obračun se vrši po m’.
	
	
	

	
	m'
	30,00
	
	

	
	
	
	
	

	3.
	Dobava kompletnog materijala i  izrada armirano-betonskog potpornog zida. Potporni zid ima oblik obrnutog ''L'' presjeka, ukupne visine 1,3 m, širine stope 0,75 m, visine stope 0,50 m, širine zida 0,15 m. Za izradu m' potpornog zida potreban je slijedeći materijal:

· Iskop materijala s potrebnim podgrađivanjem 

· Podložni beton C12/15,
· Beton za potporni zid C30/37 (0,50 m3/m'),

· Drenažni materijal (cijev i vodonepropusni glineni materijal), 1 m'

· Oplata (4,00 m2/m'),

· Armatura (175 kg/m'),

· Procjednice ø50 mm, kom 2/m'

· Odvoz viška materijala.

U jediničnu cijenu obuhvaćen je sav rad i materijal i sve potrebno do funkcionalne izvedbe zida. Obračun se vrši po m’.
	
	
	

	
	m'
	40,00
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	Dobava kompletnog materijala i  izrada armirano-betonskog potpornog zida. Potporni zid ima oblik obrnutog ''L'' presjeka, ukupne visine 2,0 m, širine stope 1,00 m, visine stope 0,50 m, širine zida 0,30 m. Za izradu m' potpornog zida potreban je slijedeći materijal:

· Iskop materijala s potrebnim podgrađivanjem 

· Podložni beton C12/15,

· Beton za potporni zid C30/37 (0,95 m3/m'),

· Drenažni materijal (cijev i vodonepropusni glineni materijal), 1 m'

· Oplata (5.60 m2/m'),

· Armatura (175 kg/m'),

· Procjednice ø50 mm, kom 2/m'

· Odvoz viška materijala.

U jediničnu cijenu obuhvaćen je sav rad i materijal i sve potrebno do funkcionalne izvedbe zida. Obračun se vrši po m’.
	
	
	

	
	m'
	37,00
	
	

	
	
	
	
	

	5.
	Dobava, transport i ugradnja betona klase C25/30 za izradu vanjskog ab stubišta i bočnih zidova s temeljima za montažu ograde na mjestu denivelacije terena. Stubište je tlocrtne duljine 3,85 m i širine 1,70 m, dimenzija gazišta šxh=35x15 cm. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu betona, uključivo svu potrebnu oplatu, armaturu te njegu betona nakon izvedbe. Obračun po kompletu.
	
	
	

	
	komplet
	1,00
	
	

	
	
	
	
	

	6.
	Dobava, transport i ugradnja betona klase C25/30 za izradu vanjskog ab stubišta na tlu zajedno s bočnim zidovima i temeljima za montažu ograde. Stubište je tlocrtne duljine 3,60 m i širine 1,80 m, dimenzija gazišta šxh=30x15 cm. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu betona, uključivo svu potrebnu oplatu, armaturu te njegu betona nakon izvedbe. Obračun po kompletu.
	
	
	

	
	komplet
	2,00
	
	

	
	
	
	
	

	7.
	Dobava, transport i ugradnja betona klase C25/30 za izradu vanjskog ab stubišta na tlu zajedno s bočnim zidovima i temeljima za montažu ograde. Stubište je tlocrtne duljine 6,40 m i širine 1,80 m, dimenzija gazišta šxh=90x15 cm. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu betona, uključivo svu potrebnu oplatu, armaturu te njegu betona nakon izvedbe. Obračun po kompletu.
	
	
	

	
	komplet
	1,00
	
	

	
	
	
	
	

	8.
	Dobava, transport i ugradnja betona klase C25/30 za izradu vanjske ab rampe. Rampa je tlocrtne duljine 3,90 m i širine 1,50 m. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu betona, uključivo svu potrebnu oplatu, armaturu te njegu betona nakon izvedbe. Obračun po kompletu.
	
	
	

	
	komplet
	1,00
	
	

	
	
	
	
	

	
	                            UKUPNO IZRADA PARAPETNIH ZIDOVA I AB STUBIŠTA (kn) :
	


	I.2.6.
	KRAJOBRAZNO UREĐENJE
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Čišćenje gradilišta zelenih površina od  građevinskog i ostalog otpada te organskog materijala od čišćenja i uklanjanja postojeće vegetacije koja se ne zadržava, skupljanje u hrpe, utovar i odvoz.

Obračunava se po m2  
	
	
	

	
	m2
	131,00
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Iskop zakorovljenog, sabijenog i onečišćenog sloja tla sa površina gradilišta vrtno - parkovnih površina na dubinu 20 cm, utovar i odvoz. 
Obračunava se po m3
	
	
	

	
	m3
	27,00
	
	

	
	
	      
	
	

	3.
	Nabava, doprema, istovar i razastiranje plodne nezakorovljene zemlje u sloju debljine 20 cm u slegnutom 
stanju, na prethodno zemljotehnički oblikovanu površinu gradilišta parkovnih površina. Prije navoza potrebno je izvesti cjelokupnu pod-zemnu infrastrukturu u zoni gradilišta zelenih površina.
Obračunava se po m3 .
	
	
	

	
	m3
	27,00
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	Grubo planiranje razastrte zemlje s prosječnom visinskom razlikom + - 5 cm.
Obračunava se po m2 . 
	
	
	

	
	m2
	131,00
	
	

	
	
	
	
	

	5.
	Nabava, transport i sadnja (u prethodno iskopane jame) prvorazrednih sadnica ukrasnog bilja, penjačica, uzgojenih na vrtlarski način s gustim spletom korijenja i čitljivom etiketom. Sadnja uključuje orezivanje korijena, miješanje gnojiva ,ravan, oguljen i zašiljen kolac za učvršćenje biljkia, presjeka ø 5 cm i dužine 2 - 3 m (od kestena ili akacije) te posebno sintetičko uže za vezanje. Biljke su  u nacrtu označene pozicijama 1,2,3. Obračun po komadu slijedećih vrsta:


CLEMATIS GIPSY QUEEN                                         kom
ACTINIDIA KOLOMIKTA                                             kom

JASMIN OFFICINALE                                                 kom
	 10
1

16
	
	

	
	
	
	
	

	6.
	Izvedba parkovnog travnjaka: plitko prekopavanje, gnojenje s 5 kg/ m2 ,fino planiranje, sjetva tipske parkovne travne smjese kao na pr. Wolf Loretta Superrasen, količina prema tehnološkim uputama proizvođača, ježenje, valjanje, jednokratno rošenje.

Obračunava se po m2 



	
	
	

	
	m2
	27,00
	
	

	
	
	
	
	

	7.
	Nabava, doprema i ugradnja tipskog koša za otpad.
Obračunava se po komadu.
	
	
	

	
	kom
	2
	
	

	
	
	
	
	

	8.
	Nabava, doprema i ugradnja klupa s naslonom za leđa.
Obračunava se po komadu.
	
	
	

	
	kom
	4
	
	

	
	
	
	
	

	
	UKUPNO KRAJOBRAZNO UREĐENJE (kn):
	


	I.2.7.
	GEODETSKO SNIMANJE
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Stavkom je predviđeno geodetsko snimanje izvedenih objekata s izradom elaborata po ovlaštenoj osobi i potvrđeno po Zavodu za katastarske i geodetske poslove. Obračun se vrši po m’ izvedene prometnice s pješačkim stazama.
	
	
	

	
	komplet
	1
	
	

	
	UKUPNO GEODETSKO SNIMANJE (kn):
	                                                  


I.2.8.  REKAPITULACIJA RADOVA NISKOGRADNJE I  KRAJOBRAZNOG UREĐENJA

I.2.1.  PRIPREMNI RADOVI

     kn                                                                                                                                                                                                                                                                      

I.2.2.  ZEMLJANI RADOVI                                                                                                 
        kn                                                           

I.2.3.  KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
                                                                                  
      kn

I.2.4.  PJEŠAČKA POVRŠINA                                                                                             
      kn

I.2.5   IZRADA PARAPETNIH ZIDOVA I AB STUBIŠTA                                                                              
    kn                                                                   

I.2.6.  KRAJOBRAZNO UREĐENJE                                                                                        
    kn

I.2.7.  GEODETSKA SNIMKA                                                                                                     
   kn

SVEUKUPNO:                                           
   kn  

NAPOMENA: 

Količine iskopa obračunate su u sraslom stanju, a količine nasipa obračunate su u zbijenom stanju bez obzira spominje li se posebno  u pojedinim stavkama troškovničkog opisa.

Cijevi za kanalizaciju mogu se kompletno zatrpavati nakon uspješno provedene tlačne probe, odnosno nakon odobrenja nadzornog inženjera.

	Projekt izradio:
	HRŠAK & HRŠAK d.o.o. Radićeva 32

10 000 Zagreb



	Investitor:
	OPĆINA PETROVSKO

Petrovsko 59,

49234 PETROVSKO 



	Građevina:
	MRTVAČNICA PETROVSKO

k.č. 1458/5; k.o. Petrovsko



	Faza projekta:
	GLAVNI PROJEKT

	Vrsta projekta:
	SPECIFIKACIJA RADOVA, OPREME I USLUGA 

	Zajednička oznaka projekta:
	TD 08/11

	Broj projekta struke:
	T-08/11-GL

	Broj mape:
	Mapa 9, rev. 3


Naslov poglavlja:

I.3. TROŠKOVNIK RADOVA 
VODOVODA I KANALIZACIJE 

Zagreb, kolovoz 2016.
	I.3. TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	I.3.1. VANJSKA VODOVODNA INSTALACIJA

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	1
	Iskop jarka (predviđeno 70% ručno i 30% strojno)  na dionici vodovoda.
	
	
	
	

	
	Strojni odnosno ručni iskop zemlje III-IV kategorije za izradu jarka prosječne širine 80 cm i prosječne dubine 110 cm u koji se polažu vodovodne cijevi. U jediničnoj cijeni obuhvaćene su sve potrebne aktivnosti (iskop, utovar i odvoz viška materijala, te eventualno takse za odlaganje na gradskom deponiju). Obračun se vrši po m3 iskopa. Jediničnom cijenom obuhvaćene su slijedeće aktivnosti:
	
	
	
	

	
	•       iskop (strojni i prema potrebi ručni) tampona, kamenog nasipa i temaljnog tla
	
	
	
	

	
	•       iskopani materijal odložit će se na privremeni deponij kakao bi s mogao koristiti za zasipanje cjevovoda, a sve prema odluci nadzornog inženjera
	
	
	
	

	
	•       iskop (strojni i prema potrebi ručni) zemlje III-V kategorije
	
	
	
	

	
	•       utovar i odvoz eventualnog viška materijala (obračunat u sraslom stanju) 
	
	
	
	

	
	 - sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu.
	
	
	
	

	
	 - iskop do 1,0 m šir. rova 0,80 m
	m3
	87,12
	
	

	2
	Planiranje i valjanje posteljice za polaganje cjevovoda od miješanih materijala prosječne širine 60 cm na dionici trase vodovoda. Normativ U.B1.010, U.B1.012, U.B1.014, U.B1.016, U.B1.018, U.B1.020, U.B1.022, U.B1.024, U.B1.038, U.B1.042, U.B1.046, U.E8.010. Poprečni nagib i kote posteljice definirane su projektom. Rad obuhvaća uređenje posteljice, nasipavanje i razastiranje izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg materijala, grubo i fino planiranje. Posteljicu treba zbiti tako da bez oštećenja može preuzeti opterećenja od konstrukcije prema kotama definiranim projektom. Obračun se vrši po m2 potpuno uređene i zbijene posteljice.
	
	
	
	

	
	
	m2
	594,00
	
	

	3
	Izvedba i uređenje posteljice debljine 10 cm i nasipa debljine 15 cm iznad PP vodovodnih cijevi materijalom materijalom iz iskopa. Obračun po m3 uključujući sav potrebni rad i dobavu materijala.
	
	
	
	

	
	
	m3
	31,68
	
	

	4
	Zatrpavanje rovova u prometnim površinama materijalom iz iskopa u  sloju 30 cm sa nabijanjem. Prosječna dubina nasipa je 40 cm i širina 100 cm. Najprije upotrijebiti sitni materijal. U cijenu uračunato nabijanje i kvašenje.
	
	
	
	

	
	
	m3
	65,34
	
	

	5
	Odvoz viška materijala kamionom na deponij sa strojnim utovarom i istovarom.
	
	
	
	

	
	
	m3
	1,00
	
	

	6
	Dobava i ugradnja Robust Pipe vodovodnih polietilenskih cijevi sa zaštitnom ovojnicom, 
	
	
	
	

	
	koje se isporučuju sa ugrađenom bakrenom žicom za detekciju cjevovoda. oznake PE 100, prema HRN EN 12201, DIN 8074/8705, ISO 4427, klase SDR 17 za 10 bara. Vanjska zaštitna cijev se sastoji od pjenastog polietilena debljine 3mm koji nije pričvršćen uz unutarnju cijev te služi kao mehanička zaštita unutarnje cijevi. Cijevi se spajaju elektrofuzijskim zavarivanjem pomoću elektro spojnice. U jediničnoj cijeni obuhvaćen je sav rad i materijal uključujući sve fazonske komade do potpune i funcionalne izvedbe bez obzira jeli spomenut u opisu. Obračun se vrši po m' ugrađenih  cijevi prema projektnoj dokumentaciji.
	
	
	
	

	
	DN 20
	m'
	99,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Dobava potrebnog materijala i izrada prespoja na postojeći vodovod. U cijenu uračunato presjecanje voda sa umetanjem fazonskih komada za daljnji spoj, ventila i drugo,  DN25. Također je uračunat i iskop na mjestu priključka. Sve komplet izvedeno i osposobljeno za upotrebu.
	
	
	
	

	
	- paušalno
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	I.3.1. VANJSKA VODOVODNA INSTALACIJA, UKUPNO (kn):
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	


	I.3.2. UNUTARNJA VODOVODNA INSTALACIJA
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	1
	Nabava, doprema i ugradba PP-R cijevi prema HRN EN 12201-2, SDR 11 sa svim fitinzima, fazonskim komadima i brtvenim materijalom.
	
	
	
	

	
	Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke, izoliraju se  pustom (filcom) koji se spiralno omata mjedenom žicom ø 0.8 mm, te se na svakih 1.0 m dužine pričvršćuje na zid željeznim kukama. Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja pusta. Cijevi vođene vidljivo pod stropom izolirati PLAMA FLEKS ili ARMAFLEKS izolacijom. Komplet s izolacijom, kukama, obujmicama i sitnim materijalom, te izradom zidnih usjeka. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, oprema i materijal te radne platforme do dovođenja u funkcionalnu izvedbu, a sve prema uputama proizvođača. Obračun se vrši po m' montirane ispitane i preuzete cijevi uključujući i fiting.
	
	
	
	

	
	DN 20
	m'
	40,00
	
	

	2
	Nabava, dobava i montaža petoroslojnih PEX-AL-PEX cijevi sa spojem "presss" spojnicama za etažni razvod tople vode prema DIN 8077/88, DIN 1988/2 i EnEV. Savka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, koljena, T-komade i potrebni pričvrsni i zaštitno izolacijski materijal. Obračun se vrši po m' ugrađenih  cijevi prema projektnoj dokumentaciji.
	
	
	
	

	
	DN 20
	m'
	20,00
	
	

	3
	Dobava i montaža mjedenih ravnih ventila sa kotačem i ispusnim ventilom ugrađenih na početku vertikala. Ventili su zatvoreni u zidu limenim vratašcima. Obračun kompletno ventil i vratašca.
	
	
	
	

	
	DN 20
	kom
	7,00
	
	

	4
	Dobava i montaža mjedenih kutnih ventila s kotačem ugrađenih na cjevovod za svaki sanitarni uređaj na priključku tople i hladne vode. Obračun kompletno ventili i vratašca.
	
	
	
	

	
	DN 20
	kom
	2,00
	
	

	5
	Dobava i izvedba priključka na bojler tople vode: Uključivo sav potreban rad i materijal, uključujući i dobavu i montažu električnog bojlera od 10 l.
	
	
	
	

	
	
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 10 bara u trajanju od 2 sata. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. Krajevi cijevi zatvaraju se čepovima. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, oprema i materijal te radne platforme do dovođenja u funkcionalnu izvedbu, a sve prema uputama proizvođača. Obračun se vrši komplet ispitane vodovodne mreže.
	
	
	
	

	
	
	paušal
	1,00
	
	

	7
	Dezinfekcija kompletne vodovodne instalacije, 
	
	
	
	

	
	vodenom otopinom klora koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji s prethodnom i naknadnim ispitivanjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, oprema i materijal te radne platforme do dovođenja u funkcionalnu izvedbu, a sve prema uputama proizvođača. Obračun se vrši po komadu montiranih ispitanih i preuzetih ventila.
	
	
	
	

	
	
	paušal
	1,00
	
	

	8
	Uzimanja uzoraka za ispitivanje fizikalno, kemijsko, bioloških značajki vode iz vodovodne mreže, 
	
	
	
	

	
	te sva potrebna ispitivanja od ovlaštene ustanove za potrebe tehničkog pregleda kao i izdavanja pismenih uvjerenja o ispravnosti vode. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, oprema i materijal za funkcionalnu izvedbu. Obračun se vrši po komadu uzetih, ispitanih uzoraka te dobivenim potvrdama.
	
	
	
	

	
	
	paušal
	1,00
	
	

	I.3.2. UNUTARNJA VODOVODNA INSTALACIJA, UKUPNO (kn):
	 
	 
	
	


	I.3.3. VANJSKA MREŽA KANALIZACIJE
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	1
	Iskop jarka (predviđeno 70% ručno i 30% strojno) a na dionici kanalizacije.
	
	
	
	

	
	Strojni odnosno ručni iskop zemlje III-IV kategorije za izradu jarka prosječne širine 110 cm i prosječne dubine 150 cm u koji se polažu kanalizacijske cijevi. 
	
	
	
	

	
	U jediničnoj cijeni obuhvaćene su sve potrebne aktivnosti (iskop, utovar i odvoz viška materijala, te eventualno takse za odlaganje na gradskom deponiju). 
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po m3 iskopa. 
	
	
	
	

	
	Jediničnom cijenom obuhvaćene su slijedeće aktivnosti:
	
	
	
	

	
	•       iskop (strojni i prema potrebi ručni) tampona, kamenog nasipa i temeljnog tla
	
	
	
	

	
	•       iskopani materijal odložit će se na privremeni deponij kakao bi s mogao koristiti za zasipanje cjevovoda, a sve prema odluci nadzornog inženjera
	
	
	
	

	
	•       iskop (strojni i prema potrebi ručni) zemlje III-V kategorije
	
	
	
	

	
	•       utovar i odvoz eventualnog viška materijala (obračunat u sraslom stanju) 
	
	
	
	

	
	Sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu.
	
	
	
	

	
	
	m3
	127,05
	
	

	2
	Planiranje i valjanje posteljice za polaganje cjevovoda od miješanih materijala prosječne širine 70 cm na dionici trase vodovoda. 
	
	
	
	

	
	Normativ U.B1.010, U.B1.012, U.B1.014, U.B1.016, U.B1.018, U.B1.020, U.B1.022, U.B1.024, U.B1.038, U.B1.042, U.B1.046, U.E8.010. Poprečni nagib i kote posteljice definirane su projektom. 
	
	
	
	

	
	Rad obuhvaća uređenje posteljice, nasipavanje i razastiranje izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg materijala, grubo i fino planiranje. 
	
	
	
	

	
	Posteljicu treba zbiti tako da bez oštećenja može preuzeti opterećenja od konstrukcije prema kotama definiranim projektom. 
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po m2 potpuno uređene i zbijene posteljice.
	
	
	
	

	
	
	m2
	5.390,00
	
	

	3
	Dobava i razastiranje kamenog materijala granilacije 0-8 mm po dnu isplaniranog kanalizacionog rova u debljini 10 cm, izrada nadsloja debljine 15 cm, prosječna širina rova iznosi  70 cm, prosječna debljina 45 cm.
	
	
	
	

	
	
	m3
	24,64
	
	

	4
	Zatrpavanje rovova u zelenoj površini materijalom iz iskopa u  sloju 30 cm sa nabijanjem. Prosječna dubina nasipa je 60 cm i širina 110 cm. Najprije upotrijebiti sitni materijal. U cijenu uračunato nabijanje i kvašenje.
	
	
	
	

	
	
	m3
	5,40
	
	

	5
	Zatrpavanje rovova u prometnim površinama materijalom iz iskopa u  sloju 30 cm sa nabijanjem. Prosječna dubina nasipa je 50 cm i širina 110 cm. Najprije upotrijebiti sitni materijal. U cijenu uračunato nabijanje i kvašenje.
	
	
	
	

	
	
	m3
	84,70
	
	

	6
	Odvoz viška materijala kamionom na deponiju sa strojnim utovarom i istovarom.
	
	
	
	

	
	
	m3
	3,40
	
	

	7
	Dobava i ugradnja kanalizacijskih cijevi  za polaganje u zemlju od kopolimera polipropilena (kao sustav pragma, pipelife, orebrene poliproplienske cijevi) oznake E, SN8 s potrebnim fazonskim komadima i brtvenim materijalom, 
	
	
	
	

	
	izrađenih prema normi HRN EN 1401-1. U jediničnoj cijeni uključeno je slijedeće:
	
	
	
	

	
	   dobava i ugradnja kanalizacijskih cijevi s potrebnim brtvenim materijalom i fazonskim komadima,
	
	
	
	

	
	   ispitivanje vodonepropusnosti prije zatrpavanja kanalizacije (tekuća ispitivanja),
	
	
	
	

	
	  sve ostalo potrebno za funkcionalnu upotrebu.
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po m’ ugrađene i ispitane kanalizacije.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cijevi standardnih dužina
	
	
	
	

	
	Ø 160
	m'
	77,00
	
	

	
	Ø 200
	m'
	5,00
	
	

	8
	Dobava i ugradnja savitljivih drenažnih cijevi ø 200 mm iz tvrdog PVC-a,
	
	
	
	

	
	s potrebnim fazonskim komadima i brtvenim materijalom, izrađenih prema normi DIN 8074/8075. U jediničnoj cijeni uključeno je slijedeće:
	
	
	
	

	
	         dobava i ugradnja PVC drenažnih savitljivih cijevi s potrebnim fazonskim komadima (PipeLife ili sl.),
	
	
	
	

	
	         sve ostalo potrebno za funkcionalnu upotrebu.
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po m’ ugrađene drenaže prema projektnom rješenju.
	
	
	
	

	
	
	m` 
	60,00
	
	

	9
	Dobava i ugradnja batude granulacije 16-31.5 mm i filterskog sloja od geotekstila za polaganje iznad savitljivih drenažnih cijevi ø200  iz tvrdog PVC-a,
	
	
	
	

	
	U jediničnoj cijeni uključeno je slijedeće:
	
	
	
	

	
	         dobava, transport i ugradnja potrebnog materijala
	
	
	
	

	
	         sve ostalo potrebno za funkcionalnu upotrebu.
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po m’ izvedenog drenažnog jarka prema projektnom rješenju.
	
	
	
	

	
	
	m` 
	60,00
	
	

	I.3.3. VANJSKA MREŽA KANALIZACIJE, UKUPNO (kn):
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	




	I.3.4. UNUTARNJA MREŽA KANALIZACIJE
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	1
	Strojni iskop rova za kanalizaciju širine 0,80 m s odbacivanjem zemlje na jednu stranu. Iskop do 0,80 m i širine 0,80 m.
	
	 
	 
	 

	
	
	m3
	1,40
	
	

	2
	Dobava i razastiranje pijeska po dnu isplaniranog kanalizacijskog rova u debljini 10 cm i izrada nadsloja pijeska debljine 15 cm.
	
	 
	
	

	
	
	m3
	0,70
	
	

	3
	Zatrpavanje rova nakon polaganja kanalizacijskih cijevi sa nabijanjem sitnim neagresivnim materijalom iz iskopa.
	
	 
	
	

	
	
	m3
	0,50
	
	

	4
	Odvoz viška materijala kamionom na deponiju sa strojnim utovarom i istovarom.
	
	 
	
	

	
	
	m3
	0,20
	
	

	5
	Dobava i montaža kanalizacijske cijevi od tvrde plastike PVC prema EN1451-1 s integriranim kolčakom i gumenom brtvom prema EN 681/1, SN4, montiranih kao vertikalna i horizontalna kanalizacija unutar instalacionih kanala. Cijevi se međusobno spajaju i brtve tipskim gumenim brtvima, a za zidove ili strop učvršćuju tipskim obujmicama kod svakog naglavka. Obračun po m' ugrađene cijevi.
	
	
	
	

	
	Cijevi standardnih dužina
	
	
	
	

	
	DN 160 mm
	m'
	10,00
	
	

	6
	Dobava i montaža plastičnih cijevi za odvod od uređaja od tvrde plastike PVC prema EN1451-1 s integriranim kolčakom i gumenom brtvom prema EN 681/1, SN4. Cijevi se fazoniraju na licu mjesta, međusobno spajaju i polažu u zidne usjeke ili betonske podloge. Obračun po m' ugrađene cijevi uključivo spajanje na vertikale i horizontalnu kanalizaciju.
	
	
	
	

	
	Ø 32
	m'
	10,00
	
	

	
	Ø 50
	m'
	12,00
	
	

	
	Ø 75
	m'
	5,00
	
	

	
	Ø 110
	m'
	12,00
	
	

	7
	Dobava i montaža podnih lončanih sifona pokriveno pocinčanom rešetkom uključivo spajanje sa plastičnim cijevima.
	
	
	
	

	
	mokri sifon
	kom
	2,00
	
	

	8
	Dobava i ispitivanje kompletne kanalizacije vanjske i unutarnje mreže na protočnost i vodonepropusnost sa dobavom pozitivnig atesta.
	
	
	
	

	
	
	paušal
	1,00
	
	

	9
	Izrada i montaža horizontalnog visećeg žlijeba,ø 100 cm, izvedenog iz plastificiranog aluminijskog d=0.60 mm, razvijene širine cca 40 cm. Žlijeb je s pravilnim padom 1% prema izljevnom mjestu. Uključivo s odgovarajućim nosačima iz istog materijala na razmaku od 80 cm. U jediničnoj cijeni uključeni su i otvori za spoj s vertikalama tj. izrada i ugradnja “labuđeg grla”. Spojeve je potrebno izvesti prvoklasno. U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sav potreban materijal, rad te sve potrebno za funkcionalnu izvedbu. Obračun vršiti prema m' montiranog žlijeba.
	
	
	
	

	
	
	m`
	46,20
	
	

	10
	Nabava, izrada i ugradnja vertikalnih cijevi (kišne vertikale),
izvedenih iz plastificiranog aluminijskog lima debljine 0.6 mm s obujmicama iz istog materijala, učvršćenih u zid na svakih 2.00 m. Na visini od 1,5 m od razine terena izvesti vertikalu od ljevano-željeznih cijevi. Izvesti sve potrebne spojeve. U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sav potreban materijal, rad te sve potrebno za funkcionalnu izvedbu.  Obračun se vrši po m’ (uračunati su svi fazonski komadi i skretanja, uključivo i vijci za obujmice).
	
	
	
	

	
	∅75 mm
	m`
	12,00
	
	

	
	∅100 mm
	m`
	4,00
	
	

	I.3.4. UNUTARNJA MREŽA KANALIZACIJE, UKUPNO (kn):
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	




	I.3.5. SANITARNI I DRUGI UREĐAJI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REDNI BROJ
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	
	
	
	
	
	

	
	Tipove sanitarnih i drugih uređaja kao i armatura (ispusni ventili, mješalice, odvodni sifoni i sl.) odabire investitor, odnosno projektant. Odabran za objekat sistem sanitarnih uređaja - elemenata "GEBERIT". Ovim troškovnikom su specificirane samo vrste uređaja i armatura, te kompletan rad i materijal na spajanju i montaži. Oprema u sanitarnim uređajima se ugrađuje prema "KIMBERY CLARK" programu i odabiru investitora.
	
	
	
	

	1
	Kompletan WC
	
	
	
	

	
	Školjka WC-a, konzolna (kao Laufen, serija Objekti) sa daskom instalacija tipa kao "GEBERIT" sa podžbuknim ugradnim vodokotlićem, ventilima, sifonom i ostalim potrebim elementima. Sve komplet.
	
	
	
	

	
	
	kom
	2,00
	
	

	2
	Kompletan umivaonik (kao Laufen, tip Objekti) dimenzije 60x46cm, instalacija "GEBERIT" u kompletu sa svim pripadajućim ventilima i sifonima, te pokrovom sifona (skriveni sifon), jednoručna mješalica "ARMAL". Sve kompletno.
	
	
	
	

	
	
	kom
	2,00
	
	

	3
	Dobava i montaža ostalog materijala - galanterije zajedno sa materijalom ugradbe. Također sistem i proizvod "KIMBERLY CLARK"
	
	
	
	

	
	- ogledalo sa policom
	kom
	2,00
	
	

	
	- držač za papirnate ručnike u listićima "KIMBERY CLARK"
	kom
	2,00
	
	

	
	- posuda za tekući sapun "KIMBERY CLARK"
	kom
	2,00
	
	

	
	- koš za otpatke
	kom
	2,00
	
	

	
	- držač toalet papira u listićima "KIMBERY CLARK"
	kom
	2,00
	
	

	
	- osvježivač prostora "KIMBERY CLARK"
	kom
	2,00
	
	

	I.3.5. SANITARNI I DRUGI UREĐAJI, UKUPNO (kn):
	 
	 
	
	


	I.3.6. GRAĐEVINSKI RADOVI I UREĐAJI INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	BR.
	OPIS STAVKE
	JEDINIČNA MJERA
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CIJENA
	UKUPNA CIJENA

	1
	Dobava potrebnog materijala te izrada revizijskog okna unutarnjih dimenzija 60x80 cm dubine do 150 cm u prometnim površinama.
	
	
	
	

	
	Stijenke i dno revizijskog okna izvedeni su od armiranog vodonepropusnog betona C30/37. Prije izrade dna okna izvodi se podložni beton debljine 10 cm marke C8/12. Dno, gornja ploča i stijenke okna armiraju se obostrano mrežom Q-196 koje su povezane u ''U'' vilicama. U svim ''čoškovima'' se također ugrađuju šipke od RA 4ø12 mm s obostranim ''U'' vilicama.  Poklopac okna je od lijevanog željeza . Za silazak u revizijsko okno predviđene su tipske penjalice. Na mjestima prolaza kanalizacijskih cijevi kroz AB stijenke u revizijsko okno potrebno je prije betoniranja ugraditi prijelazne komade  “KGF”. U revizijskom oknu potrebno je izvesti kinete, izvesti eventualno potrebna kitanja odgovarajućim kitovima, premazati  unutarnja stijenke vodonepropusnim premazom (akvatril ili slično) i to u dva sloja. Jedinična cijena uključuje slijedeće:
	
	
	
	

	
	         iskop (strojni i prema potrebi ručni) i kamenog nasipa u asfaltnoj površini prosječne dubine  50 cm
	
	
	
	

	
	         iskop (strojni i prema potrebi ručni) zemlje III kategorije
	
	
	
	

	
	         dobavu materijala i izradu podbetona,
	
	
	
	

	
	         dobavu i ugradnju vodonepropusnog betona C30/37,
	
	
	
	

	
	         dobava i ugradnja nepropusne trake (tipa Sika-swell ili slično)  na spoju podne ploče i bočnih stijena,
	
	
	
	

	
	         dobavu i ugradnju armature (MAG Q-196 šipki RA ø12 mm i vilice od ø6 mm),
	
	
	
	

	
	         montažu i demontažu glatke dvostruke oplate,
	
	
	
	

	
	         dobavu i ugradnju lijevano-željeznog poklopca nosivosti 450 kN,
	
	
	
	

	
	         dobavu i ugradnju tipskih penjalica,
	
	
	
	

	
	         izradu kineta,
	
	
	
	

	
	         premazivanje vodonepropusnim premazom (u dva sloja),
	
	
	
	

	
	         kompletan brtveni materijal (prijelazni komadi  “KGF” uključeni su u jediničnoj cijeni kanalizacijskih cijevi),
	
	
	
	

	
	         ispitivanje vodonepropusnosti (tekuće ispitivanje),
	
	
	
	

	
	         sve ostalo potrebno za funkcionalnu upotrebu.
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po komadu kompletno izvedenog revizijskog okna spremnog za funkcionalnu izvedbu prema projektnom rješenju.
	
	
	
	

	
	
	kom
	5,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Dobava potrebnog materijala te izrada revizijskog okna unutarnjih dimenzija 80x100 cm dubine preko150 cm u prometnim površinama.
	
	
	
	

	
	Stijenke i dno revizijskog okna izvedeni su od armiranog vodonepropusnog betona C30/37. Prije izrade dna okna izvodi se podložni beton debljine 10 cm marke C8/12. Dno, gornja ploča i stijenke okna armiraju se obostrano mrežom Q-196 koje su povezane u ''U'' vilicama. U svim ''čoškovima'' se također ugrađuju šipke od RA 4ø12 mm s obostranim ''U'' vilicama.  Poklopac okna je od lijevanog željeza za prometno opterećenje 450 kN. Za silazak u revizijsko okno predviđene su tipske penjalice. Na mjestima prolaza kanalizacijskih cijevi kroz AB stijenke u revizijsko okno potrebno je prije betoniranja ugraditi prijelazne komade  “KGF”. U revizijskom oknu potrebno je izvesti kinete, izvesti eventualno potrebna kitanja odgovarajućim kitovima, premazati  unutarnja stijenke vodonepropusnim premazom (akvatril ili slično) i to u dva sloja. Jedinična cijena uključuje slijedeće:
	
	
	
	

	
	         iskop (strojni i prema potrebi ručni) i kamenog nasipa u asfaltnoj površini prosječne dubine  50 cm
	
	
	
	

	
	         iskop (strojni i prema potrebi ručni) zemlje III kategorije
	
	
	
	

	
	         dobavu materijala i izradu podbetona,
	
	
	
	

	
	         dobavu i ugradnju vodonepropusnog betona C30/37,
	
	
	
	

	
	         dobava i ugradnja nepropusne trake (tipa Sika-swell ili slično)  na spoju podne ploče i bočnih stijena,
	
	
	
	

	
	         dobavu i ugradnju armature (MAG Q-196 šipki RA ø12 mm i vilice od ø6 mm),
	
	
	
	

	
	         montažu i demontažu glatke dvostruke oplate,
	
	
	
	

	
	         dobavu i ugradnju lijevano-željeznog poklopca nosivosti 450 kN,
	
	
	
	

	
	         dobavu i ugradnju tipskih penjalica,
	
	
	
	

	
	         izradu kineta,
	
	
	
	

	
	         premazivanje vodonepropusnim premazom (u dva sloja),
	
	
	
	

	
	         kompletan brtveni materijal (prijelazni komadi  “KGF” uključeni su u jediničnoj cijeni kanalizacijskih cijevi),
	
	
	
	

	
	         ispitivanje vodonepropusnosti (tekuće ispitivanje),
	
	
	
	

	
	         sve ostalo potrebno za funkcionalnu upotrebu.
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po komadu kompletno izvedenog revizijskog okna spremnog za funkcionalnu izvedbu prema projektnom rješenju.
	
	
	
	

	
	
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Dobava kompletnog materijala te izvedba slivnika prema projektnom rješenju. Dubina taložnice iznosi 150 cm, a na slivniku se nalazi ravna kanalska rešetka 40x40 cm za opterećenje od 150 kN.
	
	
	
	

	
	U jediničnoj cijeni je uključeno sve potrebno za funkcionalnu upotrebu uključujući i priključak s PVC cijevi.
	
	
	
	

	
	U jediničnoj cijeni uključeno je slijedeće:
	
	
	
	

	
	         iskop (strojni i prema potrebi ručni) i kamenog nasipa
	
	
	
	

	
	         iskop (strojni i prema potrebi ručni) zemlje III kategorije
	
	
	
	

	
	         dobavu materijala i izradu podbetona,
	
	
	
	

	
	         dobava i ugradnja betonskih  kanalizacijskih cijevi promjera ø50 cm. potrebnim priključnim komadima i konusnim dijelom sa betonskom krunom
	
	
	
	

	
	         dobavu i ugradnju betona C30/37 na oko plašta okna,
	
	
	
	

	
	         montažu i demontažu glatke dvostruke oplate,
	
	
	
	

	
	         dobavu i ugradnju lijevano-željeznog ravne rešetke dimenzija 40x40 cm, nosivosti 150 kN,
	
	
	
	

	
	         izradu priključka na kanalizaciju od PVC cijevi ø110 mm,
	
	
	
	

	
	         kompletan brtveni materijal ispitivanje vodonepropusnosti (tekuće ispitivanje),
	
	
	
	

	
	         sve ostalo potrebno za funkcionalnu upotrebu.
	
	
	
	

	
	Obračun se vrši po komadu kompletno izvedenog slivnika spremnog za funkcionalnu izvedbu prema projektnom rješenju.
	
	
	
	

	
	
	kom
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda  po sistemu  ACO DRAIN  V 100, klase opterećenja A15 (pješački promet). Kanal je izrađen iz polymerbetona  P građevinske visine 290 - 390 mm. 
	
	
	
	

	
	Svjetla širina kanala je 100 mm, građevinska širina 135 mm, visine 150-200 mm, građevinska dužina 50 ili 100 cm. Rubovi kanala ojačani su kutnikom od lijevanog željeza debljine 6 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. 
	
	
	
	

	
	Pokrovna rešetka izrađena je iz lpocinčanog lima s mogućnošću bezvijčanog učvršćenja rešetke  po sistemu Powerlock. 
	
	
	
	

	
	Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu a potrebno ga je bočno založiti betonom. Gornji rub  rešetke se izvodi u razini 2-5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. 
	
	
	
	

	
	Spajanje kanala na temeljni sustav odvodnje vrši se preko tipskog sabirnika s odljevom DN 150 / DN 200 iz polimernog betona s pokrovnom rešetkom iz pocinčanog lima i perforiranom izvadivom taložnicom na jedan priključka. 
	
	
	
	

	
	Obračun po m` funkcionalno ugrađene rešetke s jednim odvodom preko sabirnika.
	
	
	
	

	
	
	m'
	8,50
	
	

	
	
	
	
	
	


	5
	Dobava i ugradnju lijevano-željeznog poklopca nosivosti 250 kN, smatra se da je u stavku uračunat sav potrebni materijal i sav rad potreban za funkcionalnu izvedbu. 
	 
	 
	 
	 

	
	Obračun se vrši po komadu kompletno ugrađene poklopca.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	kom
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Dobava materijala i izvedba AB nepropusne trokomorne sabirne jame za sanitarne vode, tlocrtnih dimenzija 530 x 300 cm, visine 390 cm, debljine stijenki 25 cm:

· Iskop
· Utovar u prijevozno sredstvo i odvoz iskopanog materijala na mjesto oporabe ili zbrinjavanja  

· Nabava, prijevoz i ugradnja oplate

· Nabava, prijevoz i ugradnja armature B500B prema specifikacijama iz projekta 

· Betoniranje sabirne trokomorne jame, vodonepropusnim betonom klase C30/37 

· Izvedba hidroizolacije

· Ugradnja 3 lijevano željezna poklopca (60 x 60 cm) nosivosti 400 kN

· Ugradnja penjalica

U jediničnu cijenu uračunati su i troškovi ispitivanja betona, oplata i sve ostalo za funkcionalnu izvedbu. 

Obračun se vrši po komadu izvedene sabirne jame.
	 
	 
	
	

	
	 
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.3.6. GRAĐEVINSKI RADOVI I UREĐAJI INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE, UKUPNO (kn):
	 
	 
	
	


	   I.3.7. REKAPITULACIJA RADOVA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.3.1. VANJSKA VODOVODNA INSTALACIJA, 

UKUPNO (kn):

I.3.2. UNUTARNJA VODOVODNA INSTALACIJA, 

UKUPNO (kn):

I.3.3. VANJSKA MREŽA KANALIZACIJE, 

UKUPNO (kn):

I.3.4. UNUTARNJA MREŽA KANALIZACIJE, 

UKUPNO (kn):

I.3.5. SANITARNI I DRUGI UREĐAJI, 

UKUPNO (kn):

I.3.6. GRAĐEVINSKI RADOVI I UREĐAJI INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE, UKUPNO (kn):
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	 
	 
	
	

	REKAPITULACIJA RADOVA VODOVODA I KANALIZACIJE, UKUPNO (kn):

 
	 
	 
	


	Projekt izradio:
	HRŠAK & HRŠAK d.o.o. Radićeva 32

10 000 Zagreb



	Investitor:
	OPĆINA PETROVSKO

Petrovsko 59,

49234 PETROVSKO 



	Građevina:
	MRTVAČNICA PETROVSKO

k.č. 1458/5; k.o. Petrovsko



	Faza projekta:
	GLAVNI PROJEKT

	Vrsta projekta:
	SPECIFIKACIJA RADOVA, OPREME I USLUGA 

	Zajednička oznaka projekta:
	TD 08/11

	Broj projekta struke:
	T-08/11-GL

	Broj mape:
	Mapa 9, rev. 3


Naslov poglavlja:

I.4. TROŠKOVNIK 
ELEKTROINSTALACIJA
Zagreb, kolovoz 2016.
	    I.4.

 I.4.1.
	TROŠKOVNIK ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
RAZDJELNI ORMAR RO 

	1.
	Dobava, polaganje od KPMO do RO i spajanje 

glavnog  voda za napajanje ormara i ostali pomoćni materijal:
	
	
	

	
	- vod P/F  10 mm2
	
	m
	30

	
	- vod P/F-Y  10 mm2
	
	m
	15

	
	- instalacijska cijev PEHD  ( 40
	
	m
	15

	2.
	Dobava, ugradnja i spajanje razdjelnog ormara RO s ugrađenom slijedećom opremom, Cu sabirnice, redne stezaljke i ostali nepredviđeni materijal:
	
	
	

	
	- strujna zaštitna sklopka 40/0,5 A
	
	kom
	1

	
	- uređaj za daljinsko isključivanje strujne zaštitne 

  sklopke 40/0,5 A
	
	kompl
	1

	
	· automatski osigurač B 16A
	
	kom
	6

	
	· automatski osigurač B 10A
	
	kom
	6

	
	· podžbukni PVC razdjelni ormar dimenzija

   350x350x85 (modul 24, Schrack)
	
	kompl
	1

	 3.
	Završni radovi:
	
	
	

	
	· funkcionalno ispitivanje ormara
	
	kom
	1

	
	· izdavanje odgovarajućih atesta
	
	kom
	1

	
	UKUPNO :
	
	
	  


	    I.4.2.
	INSTALACIJE RASVJETE, UTIČNICA I TROŠILA 

U STALNOM SPOJU

	 1.
	Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi i pomoćni 

materijal:
	
	
	

	
	-  instalacijska cijev   ( 16
	
	m
	500

	
	· instalacijska cijev   ( 20
	
	m
	250

	 2.
	Dobava, polaganje i spajanje kabela i vodova:
	
	
	

	
	· PP-Y  3x1,5mm2
	
	m
	550

	
	- PP-Y  3x2,5mm2

	
	m
	300

	 3.
	Dobava i montaža instalacijskih 

i razvodnih kutija:
	
	
	

	
	· instalacijska kutija ( 60mm
	
	kom
	30

	
	· instalacijska kutija ( 78mm
	
	kom
	15

	
	· instalacijska kutija  95x95mm
	
	kom
	10

	 4.
	Dobava, montaža i spajanje

prekidača i zvona:
	
	
	

	
	· prekidač P/Ž obični  Vimar 
	
	kom
	9

	
	· prekidač P/Ž serijski  Vimar 
	
	kom
	2

	
	· prekidač P/Ž izmjenični  Vimar                                          
	
	kom
	6

	 5.
	Dobava, montaža i spajanje

utičnica s PE kontaktom:
	
	
	

	
	· utičnica jednofazna 16A P/Ž Vimar
	
	kom
	12

	 6.
	Dobava, montaža i spajanje

svjetiljki i rasvjetnih tijela:
	
	
	

	
	· zidna svjetiljka, Sinilux 2, 2xTC-LEL 55W, 

   kao Siteco 5LM84972UL0C
	
	kom
	6

	
	· ugradna svjetiljka, Lunis R, 2xTC-TEL 26W, 

   kao Siteco 5LR11472VA61+5LR95163EE
	
	kom
	9

	
	· ugradna svjetiljka, Lunis R, 1xTC-TEL 26W, 

   kao Siteco 5LR11471VA61+5LR95163EE
	
	kom
	3

	
	· zidna svjetiljka, Sicompact R A2 Mini, 1xTC-TEL 

   26W, IP 66, kao Siteco 5LA75771TS2108+

   5NY75701XW2108
	
	kom
	4

	
	· protupanična svjetiljka s NiCd

  baterijama (autonomija 1h) 6W 
	
	kom
	4

	 7.
	Dobava, montaža i spajanje

tipkala za daljinski isklop:
	
	
	

	
	· javljač požara ručni, JPr
	
	kom
	1

	 8.
	Montaža i spajenje uređaja bez dobave:
	
	
	

	
	- spajanje ventilatora
	
	kom
	1

	
	- spajanje rashladne komore
	
	kom
	1

	 9.
	Završni radovi:
	
	
	

	
	-  izrada dokumentacije izvedenog stanja
	
	kompl
	1

	
	-  ispitivanja i mjerenja
	
	kom
	1

	
	-  izdavanje odgovarajućih atesta
	
	kom
	1

	
	UKUPNO :
	
	
	 


	    I.4.3.
	INSTALACIJE IZJEDNAČENJA POTENCIJALA

	
	
	
	
	

	  1.
	Dobava, montaža i spajanje izjednačenja

potencijala metalnih masa i instalacijski pribor:
	
	
	

	
	-  kutije za izjednačenja potencijala podžbukne
	
	kom
	1

	
	-  instalacijska cijev   ( 16
	
	m
	40

	
	· vodič P/F-Y 10mm2
	
	m
	50

	  2.
	Završni radovi:
	
	
	

	
	-  funkcionalno ispitivanje

	
	kom
	1

	
	-  izdavanje odgovarajućih atesta
	
	kom
	1

	
	
	
	
	

	
	UKUPNO :
	
	
	  


	  I.4.4.
	TROŠKOVI GROMOBRANSKE INSTALACIJE

	  1.
	Dobava montaža i spajanje  gromobranske instalacije

i ostali nepredviđeni radovi i materijal:
	
	
	

	
	-  Fe/Zn traka 40x4mm
	
	m
	90

	
	-  Cu žica ( 8mm
	
	m
	70

	
	· nosači žice po krovu
	
	kom
	50

	
	· nosači žice za odvode (pročelja)
	
	kom
	20

	
	· kutija za mjerne spojeve podžbukna
	
	kom
	4

	
	· križne spojnice
	
	kom
	10

	
	· žljebne spojnice
	
	kom
	4

	
	· obujmica slivnika
	
	kom
	4

	 2.
	Završni radovi:
	
	
	

	
	-   ispitivanja i mjerenja


	
	kom
	1

	
	-  izdavanje odgovarajućih atesta
	
	kom
	1

	
	·  izdavanje revizione knjige  

    gromobranske instalacije
	
	kom
	1

	
	UKUPNO :
	
	
	  


	  I.4.5.
	TROŠKOVI VANJSKE RASVJETE

	1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.
	Dobava, montaža na stup visine 4,0m i spajanje nadgradnog LED rasvjetnog tijela kao tip Agathos, sa elektronskim napajanjem, stupanj zaštite IP65,proizvod "Cariboni", sastavljenog iz sljedećih elemenata:

-svjetiljka AGATHOS 12 LED

-Aluminijski stup visine 4m 102mm, sa temeljnom   

 pločom

Dobava i ugradnja energetskog kabela za spajanje rasvjetnih stupova, tip NA2XY  4x10 mm2  0,6/1 kV
-  kabel tip NA2XY  4x10 mm2  

Dobava i ugradnja energetskog kabela tip PP00-Y 3x1,5 mm2 u rasvjetnim stupovima i do podnih svjetiljki

-  kabel tip PP00-Y 3x1,5 mm2
Dobava i ugradnja stupne razdjelnice kao tip M186IS1

-  razdjelnica kao tip M186IS1

Dobava i polaganje u gotov rov pocinčane čelične trake FE/ZN 30x4 mm za uzemljenje, komplet s izradom spojeva

-  traka FE/ZN 30x4 mm

Strojni iskop bez obzira na kategoriju zemljišta sa odlaganjem 0,5 m od ruba iskopa. Obračun se vrši kubaturom u sraslom stanju s vertikalnim stranicama iskopa. (skošenja iskopa nastala iskopom ili zadana projektom ugraditi u jediničnu cijenu)

-  rov 0,8x0,4 m
Izrada temelja za stup visine 4 m iz betona C 20/25 bez  upotrebe oplate dim. 0,6 x 0,6 x 0,8 m. Ugradnja   sidrenih vijaka, te DWP cijevi ( 50 mm  za prolaz i ulaz kabela, te niveliranje gornje plohe finim  cementnim mortom
-  temelj 0,6x0,6x0,8m 

	
	kom

kom

m

m

kom

m

m3

kompl
	9

9

200

100

9

200

65

9

	 8.
	Završni radovi:
	
	
	

	
	-   ispitivanja i mjerenja


	
	kom
	1

	
	-  izdavanje odgovarajućih atesta
	
	kom
	1

	
	
	
	
	

	
	UKUPNO :
	
	
	     


	  I.4.5.
	TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA

 ELEKTRIČNIH INSTALACIJA:



	I.4.1.
	TROŠKOVI RAZDJELNOG ORMARA  RO


	
	
	

	  I.4.2.
	TROŠKOVI INSTALACIJE RASVJETE, UTIČNICA I TROŠILA U STALNOM SPOJU

	
	
	

	I.4.3.
	TROŠKOVI INSTALACIJE IZJEDNAČENJA POTENCIJALA

	
	
	

	I.4.4.
	TROŠKOVI  GROMOBRANSKE INSTALACIJE 


	
	
	

	1.4.5


	TROŠKOVI VANJSKE RASVJETE
	
	
	

	
	 UKUPNO TROŠKOVI RADOVA

 ELEKTRIČNIH INSTALACIJA:


	
	
	


	Projekt izradio:
	HRŠAK & HRŠAK d.o.o. Radićeva 32

10 000 Zagreb



	Investitor:
	OPĆINA PETROVSKO

Petrovsko 59,

49234 PETROVSKO 



	Građevina:
	MRTVAČNICA PETROVSKO

k.č. 1458/5; k.o. Petrovsko



	Faza projekta:
	GLAVNI PROJEKT

	Vrsta projekta:
	SPECIFIKACIJA RADOVA, OPREME I USLUGA 

	Zajednička oznaka projekta:
	TD 08/11

	Broj projekta struke:
	T-08/11-GL

	Broj mape:
	Mapa 9, rev. 3


Naslov poglavlja:

I.5. TROŠKOVNIK STROJARSKIH     INSTALACIJA
Zagreb, kolovoz 2016.
I.5.  TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Napomena: Predložena oprema je usmjerenje oko općih karakteristika, proizvođač može biti bilo koji.

I.5.1. ODSISNA VENTILACIJA
1.
Odsisni ventilator tip ÖESTBERG, Švedska, 








model IRE sa zaštitnom zvučno izoliranom kutijom 






i regulatorom broja okretaja ventilatora te antivibratorskim 





ovješenjem  tip IRE 250 D sa slijedećim karakteristikama:

-   potreban protok zraka

800 m3/h,

-   raspol. pstat pri potr. protoku (R4)
200 Pa

-   elektro snaga 


378 W,

-   el. priključak  


230 V – 1f – 50Hz,

-   jakost struje 



1,72 A,

-   buka u okolnom prostoru 

46 dB(A),

-   broj okretaja 



900 o/min

-   težina



30 kg,

-   dimenzije otvora                                Ø 250 mm,

-   dimenzije (dxšxv)                              580x525x342 mm,

-   klasa zaštite                                       F (IP 44) 

Ventilator isporučuje „Klima-kontakt“ d.o.o., Sv.Nedjelja 

 Komada 1  



 
2.          Prigušivač buke tip Klimakontakt AKS 250/9 dimenzije:

Ø 400x900 mm,


   Komada 1





3. 
   Fleksibilni spoj Klimakontakt FSO dimenzije:








Ø250




Komada 2


   

4.        Ventilacijski okrugli spiro kanali izrađeni od pocinčanog lima, 

           dimenzija prema nacrtima uključujući ovješenje te 

           ostali pomoćni materijal.

           Dimenzije kanala su:

Ø125 mm



metara  13  



 

Ø180 mm



metara    3 



   

Ø250 mm



metara    7      



   

5.  
Lukovi 90( izrađeni od pocinčanih kanala dimenzija:

Ø125 mm



komada 4




Ø250 mm



komada 2


   

6. 
Cijevne redukcije spiro kanala izrađene od pocinčanog

             lima dimenzije:


 
Ø180/Ø250 mm



komada 1     


    
7.        Cijevni “T” komad spiro kanala izrađene od pocinčanog

           lima dimenzije:


 
Ø180/2xØ125 mm


komada 1     





8.         Cijevni križni komad spiro kanala izrađene od pocinčanog

           lima dimenzije:


 
Ø250/2xØ125 mm


komada 1               


 
9.          Spojni kanal između ventilatora i protukišne rešetke izrađen

             od pocinčanog lima dimenzije:






 
Ø250/400x300 mm dužine 300 mm
komada 1    


                
10.        Odzračne rešetke tip Klimakontakt BL5/SC

             sa regulatorom protoka, dimenzije:


400x100



Komada 4




11.       Protukišna ventilacijska rešetka tip Klimakontakt

            PAEA dimenzije:

             400x300 mm



Komada 1                                                    
12.       Izrada priključnih sedla između spiro kanala i odsisnih

            rešetki.







Komada 4


13.
Probijanje vanskog zida za montažu kanala i protukišne

             rešetke 400x300 mm.Uređenje proboja nakon montaže.












iznos


                              
14.       Pomoćni materijal za spajanje ventilacijskih







            kanala, ovješenja, vijjci, brtvila, zatege, elektrode



            

            za zavarivanje i ostali pomoćni materijal












iznos  
 



    
     



                                                         

15.
Montaža komplet dobavljenog materijala i opreme












iznos                                                            


                      








16.       Elektroprekidač ventilatora sa višestrukim izborom brzina.            

komada 1   



     

17.        Ožičenje i spajanje elektromotora ventilatora

             te puštanje u pogon.                   

 Iznos   



     
18.       Uputstva za rukovanje i održavanje.     







Iznos




     
19. 
Uravnoteženje kompletnog ventilacijskog sustava







po projektu uz mjerenje od ovlaštene tvrtke radi  

             izdavanja certifikata







iznos 




      
20.       Transportni troškovi.







iznos 




      






INSTALACIJA VENTILACIJE – ODSISNI SUSTAV:
                                               
I.5.2.  RASHLADNA KOMORA

1.       Ležeća rashladna komora za potrebe čuvanja pokojnika,

          Proizvod “Senta”, Križevci, model RO-2.

          Rashladna komora je izrađena od limenog 

          panela sa poliuretanskom izolacijom debljine 

          50 mm.Lim je plastificiran i obojen u bijelu boju.

          Nosiva konstrukcija je iz plastificiranih aluminijskih

          profila. Otvaranje vrata je moguće na lijevu i desnu stranu.

          Rashladni agregat rashladne komore je snage 3 kW

           i punjen je ekološkim freonom R 134.Kompresor je 

          zatvorene izvedbe sa zračno hlađenim kondenzatorom.

          Upravljanje je elektronički kontrolirano i vidljivo na

          displeju. Komora iznutra može imati vlastitu rasvjetu

           kao i podnicu za skupljanje tekućina.

         
Dimenzija rashladne komore je 1900 x 900 x 2300 + 400 mm.







Komplet 1.





I.5.3.  REKAPITULACIJA RADOVA STROJARSKIH INSTALACIJA
I.5.1.  ODSISNA VENTILACIJA







I.5.2.  RASHLADNA KOMORA








UKUPNO:










	Projekt izradio:
	HRŠAK & HRŠAK d.o.o. Radićeva 32

10 000 Zagreb



	Investitor:
	OPĆINA PETROVSKO

Petrovsko 59,

49234 PETROVSKO 



	Građevina:
	MRTVAČNICA PETROVSKO

k.č. 1458/5; k.o. Petrovsko



	Faza projekta:
	GLAVNI PROJEKT

	Vrsta projekta:
	SPECIFIKACIJA RADOVA, OPREME I USLUGA 

	Zajednička oznaka projekta:
	TD 08/11

	Broj projekta struke:
	T-08/11-GL

	Broj mape:
	Mapa 9, rev. 3


Naslov poglavlja:

II. REKAPITULACIJA RADOVA
Zagreb, kolovoz 2016.
II.      REKAPITULACIJA RADOVA

I.1. TROŠKOVNIK IZGRADNJE ZGRADE MRTVAČNICE

I.1.1. GRAĐEVINSKI RADOVI
I.1.1.7. Rekapitulacija građevinskih radova, ukupno (kn):




I.1.2. OBRTNIČKI RADOVI

I.1.2.8. Rekapitulacija obrtničkih radova, ukupno (kn):





I.2. TROŠKOVNIK NISKOGRADNJE I KRAJOBRAZNOG UREĐENJA 

I.2.8. Rekapitulacija radova niskogradnje i krajobraznog uređenja, ukupno (kn):

I.3. TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE 

I.3.7. Rekapitulacija radova za vodovod i kanalizaciju, ukupno (kn):



I.4. TROŠKOVNIK ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

I.4.5. Rekapitulacija radova električnih instalacija, ukupno (kn):



I.5. TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA

I.5.3. Rekapitulacija radova strojarskih instalacija, ukupno (kn):



  UKUPNO (kn):
      
  PDV 25% (kn):
         
  SVEUKUPNO (kn):
      
Glavni projektant,
Boris Marinko, dipl. ing.arh.  
TD 08/11                                                                                                                                                                                          Str. 63/67

_1421588585.unknown

